Отчет по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: ул. Гагарина , 11

с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.

| Показатели | Сумма |
| --- | --- |
|  | руб. |
| Долг на 01.01.2016г. (задолженность собственников) | 28163,00 |
| Начислено (квартплата) | 107641,00 |
| Квартплата (получено от населения, , в том числе за прошлый период по задолженности) | 87904,00 |
| Общая задолженность собственников жилых помещений в т. ч. прошлых лет на 01.01.2016г. составляет: | 47900,00 |
| Расходы всего, в том числе: |  |
| Уборка площадки перед входом в подъезд | 12560,00 |
| Уборка снега, снятие сосулек с фасада здания. | 14278,00 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, в том числе Консервация и расконсервация, ремонт, регулировка, промывка, испытание систем цетрального отопления, утепление бойлеров, промывка системы под давлением | 26240,00 |
| Проведение технических осмотров и мелкий ремонт: Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и т.д.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответветствие, Восстановление геметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации, элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем, Проверка работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п), относящихся к общему имуществу. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств. Регулировка систем отопления, Проверка вентиляционных каналов и шахт. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение. Проверка состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в доме, Противопожарные мероприятия, замена ламп в местах общего пользования, Дератизация, дезинсекция | 14176,00 |
| Услуги управления: услуги бухгалтерии, юридическое сопровождение, расчетно кассовое обслуживание, в т.ч. налоги | 11220,00 |
| Аварийное обслуживание | 8980,00 |
| Общая сумма расходов: | 87 904,00 |