Перечень 
услуг по содержанию  общего имущества многоквартирных домов.

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров:
1.1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников).
1.2. Устранение незначительных неисправностей в системе электроснабжения дома (смена перегоревших электроламп в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, частичный ремонт электропроводки в местах общего пользования). 
1.3. Прочистка канализации.
1.4. Проверка исправности канализационных вытяжек. 
1.5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. 
1.6. Проверка заземления оболочек электрокабелей, замеры сопротивления изоляции проводов.

2. Работы, выполняемые при подготовке многоквартирного дома 
к эксплуатации в весенне-летний период:
2.1. Расконсервирование и ремонт поливочной системы. 
2.2. Консервация системы центрального отопления. 
2.3. Ремонт просевших отмосток.

3. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий 
к эксплуатации в осенне-зимний период:
3.1. Утепление оконных проемов мест общего пользования. 
3.2. Замена разбитых окон, ремонт дверей в местах общего пользования. 
3.3. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. 
34. Укрепление и ремонт парапетных ограждений. 
3.5. Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. 
3.6. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов. 
3.7. Консервация поливочных систем. 
3 8. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:
4.1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли. 
4.2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах. 
4.3.Смена прокладок в водопроводных кранах (общего имущества). 
4.4. Уплотнение сгонов. 
4.5. Прочистка внутренней канализации. 
4.6. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках (общего имущества). 
4.7. Укрепление трубопроводов. 
4.8. Проверка канализационных вытяжек. 
4.9. Мелкий ремонт изоляции. 
4.10. Проветривание колодцев. 
4.11. Протирка электроламп, смена перегоревших электроламп на лестничных клетках, технических подпольях и чердаках. 
4.12. Устранение незначительных неисправностей электропроводки. 
4.13. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.

5. Прочие работы:

5.1. Очистка и промывка водопроводных кранов.

5.2. Озеленение территории, уход за элементами озеленения.
5.3. Удаление с крыш снега и наледей. 
5.4. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. 
5.5. Уборка и очистка придомовой территории, определённой землеустроительными документами. 5.6. Уборка мест общего пользования (подсобных и вспомогательных помещений). 
5.7. Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в лестничных клетках. 
5.8. Эксплуатация приборов учёта.