Содержание

|  | Общие сведения | 3 |  | 1 | Положение о характеристиках планируемого развития территории | 4 |  |  | 1.1. Плотности и параметрах застройки территории. Характеристика объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения | 4 |  |  | 1.2. Характеристика объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан | 7 |  |  | 1.3 Сведения о плотности и параметрах застройки территории для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения | 9 |  | 2 | Положения об очередности планируемого развития территории | 10 |  |  | 2.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения | 10 |  |  | 2.2. Этапы строительства, реконструкции объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового, иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан | 10 |  | 3 | Основные технико-экономические показатели | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общие сведения

Основанием для разработки документации по планировке территории является постановление Администрации Сосновского муниципального района Челябинской области  № 472 от 14.04.2021 г. «О подготовке проекта изменений документации по планировке территории, утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района № 472 от 14.04.2021, в части земельного участка с кадастровым номером 74:19:1201002:1954 Сосновского муниципального района Челябинской области».

ДПТ включает проект планировки территории и проект межевания территории.

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию.

Основная часть проекта планировки территории в границах территории расположенной в 870 м юго-западнее пос. Терема (кадастровые номера 74:19:1201002:107, 74:19:1201002:185) Сосновского муниципального района Челябинской области, (далее – проект планировки) содержит Положение о характеристиках планируемого развития территории и Положения об очередности планируемого развития территории, которые представлены в настоящих текстовых материалах раздел 1 «Основная часть. Пояснительная записка», а также «Чертеж планировки территории, масштаб 1:2000», который представлен в разделе 2 «Основная часть. Графическая часть».

1 Положение о характеристиках планируемого развития территории

1.1. Плотности и параметрах застройки территории. Характеристика объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Плотность и параметры застройки территории, а также характеристика объектов капитального строительства различного назначения отражена в таблице 1.

Таблица 1

| № земель-ного участка на плане | Плотность и параметры застройки | Характеристика объектов капитального строительства |  |  | Площадь земель- ного участка, га | Коэф-фициент заст-ройки* | Коэф-фициент плотно-сти заст-ройки* | Номер на плане | Наименование и обозначение | Этаж-ность* | Площадь застройки*, м² | Площадь общая*, м² | Площадь квартир*, м² |  | 43 | 1,6729 | 0,17** | 1,20** | 43.1 | Многоквартирный жилой дом | 10 | 2 540 | 22 200 | 16 000,52 |  | 44 | 0,8761 |  |  | 44.1 | Многоквартирный жилой дом | 10 | 2 130 | 15 340 | 15 340 |  | 45 | 0,7523 |  |  | 45.1 | Многоквартирный жилой дом | 10 | 1 420 | 10 040 | 10 040 |  | 46 | 0,6863 |  |  | 46.1 | Многоквартирный жилой дом | 10 | 1 420 | 10 040 | 10 040 |  | 47 | 1,0951 |  |  | 47.1 | Многоквартирный жилой дом | 10 | 2 130 | 15 340 | 15 340 |  | 48 | 1,1954 |  |  | 48.1 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями | 10 | 1 775 | 12 700 | 9 560 |  | 49 | 1,0138 |  |  | 49.1 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями | 10 | 1 775 | 12 700 | 9 560 |  | 50 | 0,6771 |  |  | 50.1 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями | 10 | 1 420 | 10 120 | 7 300 |  | 51 | 0,6393 |  |  | 51.1 | Многоквартирный жилой дом | 10 | 1 775 | 12 640 | 12 640 |  | 52 | 0,6758 |  |  | 52.1 | Многоквартирный жилой дом | 10 | 1 420 | 10 040 | 10 040 |  | 53 | 0,5860 |  |  | 53.1 | Многоквартирный жилой дом | 10 | 1 775 | 12 350 | 12 350 |  | 54 | 0,5490 |  |  | 54.1 | Многоквартирный жилой дом | 10 | 1 065 | 7 560 | 7 560 |  | 55 | 0,5434 |  |  | 55.1 | Многоквартирный жилой дом | 10 | 1 420 | 10 040 | 10 040 |  | 56 | 0,5416 |  |  | 56.1 | Многоквартирный жилой дом | 10 | 1 420 | 10 150 | 10 150 |  | 57 | 0,7355 |  |  | 57.1 | Многоквартирный жилой дом | 10 | 1 775 | 12 970 | 12 970 |  | 58 | 0,4495 |  |  | 58.1 | Многоквартирный жилой дом | 10 | 1 420 | 10 120 | 8 120 |  | 59 | 0,4932 |  |  | 59.1 | Многоквартирный жилой дом | 10 | 1 065 | 7 670 | 7 670 |  | 60 | 0,5446 |  |  | 60.1 | Многоквартирный жилой дом | 10 | 1 420 | 10 160 | 10 160 |  | 61 | 0,4611 |  |  | 61.1 | Многоквартирный жилой дом | 10 | 1 420 | 10 160 | 10 160 |  | 62 | 0,5435 |  |  | 62.1 | Многоквартирный жилой дом | 10 | 1 065 | 7 560 | 7 560 |  | 63 | 0,6044 |  |  | 63.1 | Многоквартирный жилой дом | 10 | 1 065 | 7 560 | 7 560 |  | Итого | 15,2729 | Итого | 32 715 | 237 460 | 222 160,52 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

*           -     указано максимальное значение;

**         -     расчет   выполнен   на   основании   пунктов   1,2   примечания   к   таблице  Б   (обязательное)   СП   42.13330.2016   «Градостроительство.  Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.

К застройки = 32715 кв.м / 186200 кв.м = 0,2 и

К плотности застройки = 237460 кв.м / 186200 кв.м = 1,2, где

32715 кв.м – площадь застройки зданий, строений, сооружений согласно таблице 1,

237460 кв.м - общая площадь зданий, строений, сооружений согласно таблице 1,

186200  кв.м – площадь "брутто" принята с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства:

137383 кв.м – площадь земельных участков жилой застройки,

7101 кв.м – площадь земельного участка детского сада, обслуживающего проектируемую жилую застройку и находящегося на проектируемой территории,

19004 кв.м. – площадь территорий предприятий обслуживания, стоянок автомобилей и зеленых насаждений зоны жилой застройки проектируемой территриии (земельные участки с номерами 1, 4, 6, 40, 41).

1.2. Характеристика объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

Плотность и параметры застройки территории, а также характеристика объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового, иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № земель-ного участка на плане | Плотность и параметры застройки | Характеристика объектов капитального строительства |  |  | Площадь земель- ного участка, га | Коэф-фициент застройки* | Коэф-фициент плотности застройки* | Номер на плане | Наименование и обозначение | Этаж-ность* | Площадь застройки*, м² | Площадь общая*, м² |  | 1 | 0,5480 | 0,18 | 0,33 | 1.1 | Нежилое здание с помещениями социального, бытового обслуживания и общественного питания | 2 | 970 | 1450 |  | 3 | 0,1994 | 0,30 | 0,29 | 3.1 | Котельная | 1 | 594 | 580 |  | 4.1 | 0,5163 | 0,29 | 0,34 | 4.1.1 | Нежилое здание с помещениями социального, бытового обслуживания и общественного питания | 1 | 1500 | 1400 |  | 4.2 | 0,5352 | 0,22 | 0,26 | 4.2.1 | Нежилое здание с помещениями социального, бытового обслуживания и общественного питания | 1 | 1200 | 1100 |  | 6 | 0,0153 | - | - | Линейные объекты инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройство | - | - |  | 29 | 0,1835 | 0,08 | 0,07 | 29.1 | Нежилое здание с помещениями торгового, социально-бытового, спортивного назначения и с помещениями общественного питания | 1 | 144 | 130 |  | 30 | 0,1701 | 0,41 | 0,35 | 30.1 | Нежилое здание с помещениями торгового, социально-бытового, спортивного назначения и с помещениями общественного питания | 1 | 700 | 600 |  | 33 | 0,0977 | 0,25 | 0,23 | 33.1 | Насосная станция | 1 | 240 | 220 |  | 34 | 0,0125 | 0,38 | 0,34 | 34.1 | Трансформаторная подстанция | 1 | 48 | 42 |  | 35 | 0,0120 | 0,40 | 0,35 | 35.1 | Трансформаторная подстанция | 1 | 48 | 42 |  | 36 | 0,0122 | 0,39 | 0,34 | 36.1 | Трансформаторная подстанция | 1 | 48 | 42 |  | 37 | 0,0143 | 0,34 | 0,29 | 37.1 | Трансформаторная подстанция | 1 | 48 | 42 |  | 38 | 0,0122 | 0,39 | 0,34 | 38.1 | Трансформаторная подстанция | 1 | 48 | 42 |  | 39 | 0,0282 | 0,38 | 0,34 | 39.1 | Распределительная подстанция | 1 | 106 | 96 |  | 40 | 0,1428 | 0,38 | 0,64 | 40.1 | Нежилое здание с помещениями торгового, социально-бытового, спортивного назначения и с помещениями общественного питания | 2 | 540 | 918 |  | 41 | 0,1428 | 0,38 | 0,64 | 41.1 | Нежилое здание с помещениями торгового, социально-бытового, спортивного назначения и с помещениями общественного питания | 2 | 540 | 918 |  | 42 | 0,9700 | 0,21 | 0,64 | 42.1 | Детский сад на 278 мест | 3 | 2066 | 5005 |  | 48 | 1,1649 | 0,15 | 0,02 | 48.1 | Нежилая часть: группы временного пребывания детей на 35 места | 1 | 1775 | 460 |  | 49 | 1,0138 | 0,17 | 0,02 | 49.1 | Нежилая часть: группы временного пребывания детей на 35 места | 1 | 1775 | 460 |  | 64 | 0,0259 | 0,37 | 0,03 | 64.1 | Нежилое здание для обслуживания населения | 1 | 97 | 78 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

*           -     указано максимальное значение;

1.3 Сведения о плотности и параметрах застройки территории для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

Плотность и параметры застройки территории для зон планируемого размещения объектов регионального значения приведены в таблице 3.

Таблица 3

| № земель-ного участка на плане | Плотность и параметры застройки | Характеристика объектов капитального строительства |  |  | Площадь земель- ного участка, га | Коэф-фициент застройки* | Коэф-фициент плотности застройки* | Наименование и обозначение | Этаж-ность | Площадь застройки, м² | Площадь общая, м² |  | 2 | 0,3055 | - | - | Для прохождения линейных объектов | - | - | - |  | 5 | 2,2949 | - | - | Для прохождения линейных объектов | - | - | - |  | 7 | 0,1996 | - | - | Для прохождения линейных объектов | - | - | - |  | 9 | 0,2531 | - | - | Для прохождения линейных объектов | - | - | - |  | 25 | 0,0035 | - | - | Для прохождения линейных объектов | - | - | - |  | 26 | 0,9683 | - | - | Для прохождения линейных объектов | - | - | - |  | 27 | 0,9868 | - | - | Для прохождения линейных объектов | - | - | - |  | 28 | 0,2643 | - | - | Для прохождения линейных объектов | - | - | - |  | 31 | 0,9320 | - | - | Для прохождения линейных объектов | - | - | - |  | 32 | 0,0572 | - | - | Для прохождения линейных объектов | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2 Положения об очередности планируемого развития территории

2.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Проектирование и строительство объектов капитального строительства жилого,  общественно-делового и иного назначения предусмотренно в один общий этап строительства, без  разделения объектов капитального строительства на очереди (этапы реконструкции таких объектов капитального строительства не приводятся ввиду отсутствия данного вида градостроительной деятельности).

2.2. Этапы строительства, реконструкции объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового, иного назначения и  обеспечения жизнедеятельности граждан

Проектирование и строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства различного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан, предусматривается в один общий этап строительства (этапы реконструкции таких объектов капитального строительства не приводятся ввиду отсутствия данного вида градостроительной деятельности).

3 Основные технико-экономические показатели

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Современное состояние на 2021 год | Проектные решения |  |  |  |  |  | Требуемое по расчету | Принято проектом |  | 1 | Площадь территории в границах проектирования | га | 25,24 | - | 25,24 |  |  | в том числе территории: |  |  |  |  |  | 1.1 | зона предпринимательства | га | 0,35 | - | 0,35 |  | 1.2 | зона жилой застройки | га | 18,62 | - | 18,62 |  | 1.3 | зона внешнего транспорта (автомобильный транспорт) и инженерных коммуникаций | га | 4,22 | - | 4,22 |  | 1.4 | зона улично-дорожной сети (поселковые дороги, главные улицы и улицы местного значения) и инженерных коммуникаций | га | 2,05 | - | 2,05 |  | 2 | Показатели плотности застройки |  |  |  |  |  | 2.1.1 | К.з. - коэффициент застройки для зоны предпринимательства | - | 0,00 | макс. 0,80 | 0,23 |  | 2.1.2 | К.п.з. - коэффициент плотности застройки для зоны предпринимательства | - | 0,00 | макс. 2,40 | 0,21 |  | 2.2.1 | К.з. - коэффициент застройки для зоны жилой застройки | - | 0,00 | макс. 0,40 | 0,22 |  | 2.2.2 | К.п.з. - коэффициент плотности застройки для зоны жилой застройки | - | 0,00 | макс. 1,20 | 1,20 |  | 2.3.1 | К.з. - коэффициент застройки для зоны внешнего транспорта (автомобильный транспорт) и инженерных коммуникаций | - | - | - | - |  | 2.3.2 | К.п.з. - коэффициент плотности застройки зоны внешнего транспорта (автомобильный транспорт) и инженерных коммуникаций | - | - | - | - |  | 2.4.1 | К.з. - коэффициент застройки для зоны улично-дорожной сети (поселковые дороги, главные улицы и улицы местного значения) и инженерных коммуникаций | - | - | - | - |  | 2.4.2 | К.п.з. - коэффициент плотности застройки для зоны улично-дорожной сети (поселковые дороги, главные улицы и улицы местного значения) и инженерных коммуникаций | - | - | - | - |  | 2.5 | Плотность населения микрорайона при многоэтажной застройке | чел/га | - | 450 | 311 |  | 3 | Площадь территории в границах красных линий | га | 18,97 | 18,97 | 18,97 |  | 4 | Жилищный фонд | кв.м. | - | - | 222 160,52 |  | 5 | Норма жилищной обеспеченности | кв.м./чел. | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 6 | Население | чел | - | - | 7 405 |  | 7 | Административные здания | кв.м. | - | - | 9 278 |  | 8 | Стоянки для хранения легковых автомобилей | м/м | - | 1062 | 1 823 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |