Постановление администрации Сосновского муниципального района от 28.08.2023 года № 1634

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО  "Южуралводоканал" по развитию систем водоснабжения Кременкульского сельского поселения Челябинской области на 2023 - 2030 годы

Руководствуясь Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=ADABBDAD181A38DF4C104A916C7D2E12E6EA37D24E843B4AF74C347B85VBR1K) от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=ADABBDAD181A38DF4C104A916C7D2E12E6EB3BD247803B4AF74C347B85VBR1K) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Южуралводоканал» по развитию системы водоснабжения Кременкульского сельского поселения Челябинской области на 2023 - 2030 годы согласно приложению.
2. Постановление администрации Сосновского муниципального района от 28.02.2023 года № 342 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Южуралводоканал» по развитию систем водоснабжения Кременкульского сельского поселения Челябинской области на 2024-2030 годы» считать утратившим силу.

3. Управлению муниципальной службы (Шахова Т.Е.) опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет», а также на интернет портале правовой информации Сосновского муниципального района Челябинской области (сосновский74.рф).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района Валеева Э.Э.

Глава Сосновского

Муниципального района Е.Г. Ваганов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сосновского муниципального района

от 28.08.2023 года № 1634

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы ООО  "Южуралводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения Кременкульского сельского поселения Челябинской области на 2024 - 2030 годы

Заказчик инвестиционной программы: Администрации Сосновского муниципального района.

Разработчик инвестиционной программы: ООО "Южуралводоканал".

I. Основание для разработки инвестиционной программы

1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

1.4. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

1.5. Постановление администрации Сосновского муниципального района от 03.09.2021г. № 1225 "Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Кременкульского сельского поселения на 2021-2030 год" (далее – Схема).

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной

программы

2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения, Кременкульского сельского поселения на 2023 - 2030 годы (далее –инвестиционная программа):

2.1.1. Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и водоотведения на территории Кременкульского сельского поселения на 2023 - 2030 годы;

2.1.2. Повышение надежности работы систем холодного водоснабжения и водоотведения в соответствие с нормативными требованиями;

2.1.3. Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения и водоотведения;

2.1.4. Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при обеспечении потребителей услугами холодного водоснабжения и водоотведения, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов;

2.1.5. Обеспечение экологической безопасности природных ресурсов.

2.2. Задачи, которые необходимо решить для достижения вышеуказанных целей:

2.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;

2.2.2. Обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения объектов существующей и перспективной застройки поселения;

2.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке;

2.2.5. Обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации;

2.2.6. Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.

III. Перечень земельных участков и территорий, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

В рамках инвестиционной программы необходимо обеспечить существующую и перспективную застройку Кременкульского сельского поселения доступным, качественным и надежным водоснабжением.

Перечень объектов (территорий), которые необходимо обеспечить качественным и надежным водоснабжением и водоотведения, подключить к централизованной системе водоснабжения, определены согласно проектам планировки территории Кременкульского сельского поселения:

| Наименование потребителя | Плани  руемый  срок  ввода  дома | Всего | Нагрузка по годам, м3/сут | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.23 | 87,66 | 0,00 | 48,21 | 39,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.23 | 34,10 | 0,00 | 18,76 | 15,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.23 | 62,28 | 0,00 | 34,25 | 28,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.23 | 75,96 | 0,00 | 41,78 | 34,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.23 | 33,12 | 0,00 | 18,22 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.23 | 62,28 | 0,00 | 34,25 | 28,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.23 | 73,80 | 0,00 | 40,59 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.23 | 46,00 | 0,00 | 25,30 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.23 | 59,00 | 0,00 | 32,45 | 26,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.23 | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.23 | 70,67 | 0,00 | 38,87 | 31,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 62,04 | 0,00 | 18,61 | 37,22 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 62,16 | 0,00 | 18,65 | 37,30 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 30,56 | 0,00 | 9,17 | 18,34 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 32,56 | 0,00 | 9,77 | 19,54 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 62,16 | 0,00 | 18,65 | 37,30 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 59,09 | 0,00 | 17,73 | 35,45 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | янв.24 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.24 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.24 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.24 | 46,29 | 0,00 | 0,00 | 25,46 | 20,83 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.24 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.24 | 59,09 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 26,59 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.24 | 62,16 | 0,00 | 0,00 | 34,19 | 27,97 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.24 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.24 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.24 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 18,15 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.24 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.24 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.24 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.24 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.24 | 62,04 | 0,00 | 0,00 | 34,12 | 27,92 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.24 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.24 | 29,46 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 13,26 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.24 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.24 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.24 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.25 | 130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,95 | 58,86 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.25 | 90,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,67 | 40,64 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.25 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.25 | 130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,95 | 58,86 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.25 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.25 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | авг.25 | 130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,95 | 58,86 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,41 | 65,41 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 110,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,15 | 55,15 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 52,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,39 | 26,39 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 130,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,22 | 65,22 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 130,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,22 | 65,22 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 130,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,22 | 65,22 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 110,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,15 | 55,15 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 88,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,18 | | | 44,18 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 | | | 46,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 123,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | | | 61,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 71,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,76 | | | 35,76 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 93,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,64 | | | 46,64 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 93,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,64 | | | 46,64 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 159,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,54 | | | 79,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,41 | | | 65,41 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,41 | | | 65,41 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.28 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.28 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.28 | 130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 65,41 | | 65,41 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.28 | 95,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 47,75 | | 47,75 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.28 | 67,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 33,57 | | 33,57 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.28 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.28 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.28 | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 18,35 | | 18,35 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.28 | 35,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 17,77 | | 17,77 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.28 | 60,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30,05 | | 30,05 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.28 | 93,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 46,64 | | 46,64 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.28 | 93,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 46,64 | | 46,64 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.28 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,14 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.28 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,14 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.25 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.28 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.28 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.26 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,15 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.27 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,15 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.28 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 24,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.28 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 131,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | сен.25 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» Итог |  | 4523,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июл.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 91,00 | 31,85 | 54,60 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 91,00 | 31,85 | 54,60 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 121,55 | 42,54 | 72,93 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 176,15 | 61,65 | 105,69 | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 23,40 | 8,19 | 14,04 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 31,20 | 10,92 | 18,72 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | июн.22 | 8,76 | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.23 | 227,50 | 79,63 | 136,50 | 11,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.23 | 109,20 | 38,22 | 65,52 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.23 | 44,20 | 15,47 | 26,52 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.23 | 13,60 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.23 | 91,00 | 31,85 | 54,60 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.23 | 157,08 | 54,98 | 94,25 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.23 | 121,55 | 42,54 | 72,93 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.23 | 31,20 | 10,92 | 18,72 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.23 | 23,40 | 8,19 | 14,04 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 91,00 | 0,00 | 31,85 | 54,60 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 13,60 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 91,00 | 0,00 | 31,85 | 54,60 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 79,30 | 0,00 | 27,76 | 47,58 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.24 | 91,00 | 0,00 | 31,85 | 54,60 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.25 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.25 | 141,70 | 0,00 | 0,00 | 49,60 | 85,02 | 7,09 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.25 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 31,85 | 54,60 | 4,55 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.25 | 159,90 | 0,00 | 0,00 | 55,97 | 95,94 | 8,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.25 | 190,45 | 0,00 | 0,00 | 66,66 | 114,27 | 9,52 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.25 | 196,95 | 0,00 | 0,00 | 68,93 | 118,17 | 9,85 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.26 | 168,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,92 | 101,01 | 8,42 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.26 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,22 | 65,52 | 5,46 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.26 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,22 | 65,52 | 5,46 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.26 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.26 | 136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,78 | 81,90 | 6,83 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.26 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,85 | 54,60 | 4,55 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.26 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.27 | 150,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,55 | 90,09 | | | 7,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.27 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,22 | 65,52 | | | 5,46 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.27 | 95,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,44 | 57,33 | | | 4,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.27 | 77,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,07 | 46,41 | | | 3,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.27 | 270,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,64 | 162,24 | | | 13,52 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.27 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,85 | 54,60 | | | 4,55 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.27 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.27 | 65,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,98 | 39,39 | | | 3,28 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.27 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,85 | | | 54,60 | | 4,55 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,47 | | | 26,52 | | 2,21 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,47 | | | 26,52 | | 2,21 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 44,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | | | 26,91 | | 2,24 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкрн. Привилегия 2 | янв.28 | 28,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,35 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 121 га, мкр Привилегия 2 Итог |  | 4488,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка С-З квартал | дек.23 | 57,96 | 28,98 | 28,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка С-З квартал | дек.22 | 52,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка С-З квартал | дек.22 | 57,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка С-З квартал | дек.22 | 57,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка С-З квартал | дек.22 | 61,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка С-З квартал | мар.23 | 52,92 | 0,00 | 23,81 | 29,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка С-З квартал | дек.22 | 57,96 | 0,00 | 26,08 | 31,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка С-З квартал | дек.23 | 75,51 | 0,00 | 22,65 | 45,31 | 7,55 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка С-З квартал | дек.23 | 24,05 | 0,00 | 7,22 | 14,43 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка С-З квартал | дек.22 | 52,92 | 0,00 | 15,88 | 31,75 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка С-З квартал | дек.22 | 88,20 | 0,00 | 26,46 | 52,92 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка С-З квартал | дек.23 | 46,28 | 0,00 | 0,00 | 27,77 | 18,51 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка С-З квартал | сен.23 | 23,14 | 0,00 | 0,00 | 13,88 | 9,26 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка С-З квартал | июн.23 | 23,14 | 0,00 | 13,88 | 9,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка С-З квартал Итог |  | 732,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал | июн.25 | 62,16 | 0,00 | 0,00 | 27,97 | 34,19 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал | мар.25 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 31,02 | 5,17 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал | дек.24 | 49,79 | 0,00 | 0,00 | 7,47 | 29,87 | 12,45 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал | сен.24 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 7,76 | 31,02 | 12,93 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал | сен.24 | 38,49 | 0,00 | 0,00 | 21,17 | 17,32 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал | мар.24 | 38,61 | 0,00 | 0,00 | 7,72 | 23,17 | 7,72 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал | мар.24 | 17,35 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 10,41 | 3,47 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал | мар.24 | 37,17 | 0,00 | 0,00 | 7,43 | 22,30 | 7,43 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал | дек.23 | 37,17 | 0,00 | 14,87 | 22,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал | мар.24 | 38,49 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 23,09 | 13,47 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал | дек.23 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал | июн.25 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,02 | 20,68 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал Итог |  | 479,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. ХЮGGЕ | янв.23 | 74,90 | 41,20 | 33,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. ХЮGGЕ | янв.23 | 2,57 | 1,41 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. ХЮGGЕ | мар.24 | 4,25 | 0,00 | 1,49 | 2,55 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. ХЮGGЕ | май.24 | 56,91 | 0,00 | 2,85 | 34,15 | 19,92 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. ХЮGGЕ | янв.23 | 65,03 | 0,00 | 29,26 | 35,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. ХЮGGЕ | янв.23 | 66,52 | 0,00 | 19,96 | 39,91 | 6,65 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. ХЮGGЕ | янв.27 | 62,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,69 | 25,13 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. ХЮGGЕ | янв.24 | 62,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,69 | 25,13 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. ХЮGGЕ | янв.26 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,64 | 23,76 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. ХЮGGЕ | янв.26 | 51,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,87 | 30,89 | 7,72 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. ХЮGGЕ | янв.27 | 85,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,08 | 34,06 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. ХЮGGЕ | янв.27 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,94 | 21,96 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. ХЮGGЕ | янв.28 | 65,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | | | 26,14 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. ХЮGGЕ | июл.25 | 128,34 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 51,34 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. ХЮGGЕ | окт.23 | 13,80 | 2,07 | 8,28 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. ХЮGGЕ | окт.23 | 39,20 | 5,88 | 23,52 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. ХЮGGЕ Итог |  | 893,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | ноя.23 | 31,00 | 0,00 | 12,40 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | дек.23 | 36,00 | 0,00 | 12,60 | 21,60 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | мар.24 | 43,00 | 0,00 | 8,60 | 25,80 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | мар.24 | 37,00 | 0,00 | 7,40 | 22,20 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | июн.24 | 77,00 | 0,00 | 3,85 | 46,20 | 26,95 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | сен.24 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | сен.24 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | сен.24 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | сен.24 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | сен.24 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | сен.24 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | сен.24 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | дек.24 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 29,05 | 49,80 | 4,15 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | дек.24 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 27,00 | 2,25 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | дек.24 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | дек.24 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | мар.25 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 17,40 | 52,20 | 17,40 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | мар.25 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 23,40 | 7,80 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | июн.25 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 39,60 | 23,10 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | июн.25 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 16,80 | 9,80 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | сен.25 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 26,50 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | сен.25 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | дек.25 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,55 | 55,80 | 4,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | дек.25 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,05 | 25,80 | 2,15 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | дек.25 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 17,40 | 1,45 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | июн.26 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 42,00 | 24,50 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | июн.26 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 23,40 | 13,65 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | июн.26 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 18,00 | 10,50 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | июн.26 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | сен.26 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | сен.26 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | дек.26 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 21,00 | | | 1,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | дек.26 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 12,00 | | | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | мар.27 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 21,00 | | | 7,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | мар.27 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 21,00 | | | 7,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | июн.27 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12,00 | | | 7,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | сен.27 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | | | 24,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | сен.27 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | | | 35,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | сен.27 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | | | 10,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | сен.27 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | | | 5,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | сен.27 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | | | 10,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | дек.27 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | | | 23,40 | | 1,95 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | дек.27 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,55 | | | 43,80 | | 3,65 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | дек.27 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | | | 28,80 | | 2,40 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | мар.28 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | | | 34,80 | | 11,60 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | мар.28 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | | | 27,60 | | 9,20 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | мар.28 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | | | 9,00 | | 3,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | мар.28 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | | | 9,00 | | 3,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | июн.28 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | 12,00 | | 7,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | июн.28 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | | | 16,80 | | 9,80 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | сен.28 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 21,00 | | 21,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | сен.28 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20,50 | | 20,50 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | дек.28 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 14,35 | | 24,60 | | 2,05 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | дек.28 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 7,35 | | 12,60 | | 1,05 | | 0,00 | |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР Итог |  | 1980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | июл.24 | 19,39 | 0,00 | 5,82 | 11,63 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | июл.24 | 26,18 | 0,00 | 7,85 | 15,71 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | июл.24 | 17,74 | 0,00 | 5,32 | 10,64 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | июл.24 | 22,94 | 0,00 | 6,88 | 13,76 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | июл.24 | 26,98 | 0,00 | 8,09 | 16,19 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | июл.24 | 26,98 | 0,00 | 8,09 | 16,19 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | июл.24 | 22,28 | 0,00 | 6,68 | 13,37 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | июл.24 | 22,28 | 0,00 | 6,68 | 13,37 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | июл.24 | 17,90 | 0,00 | 5,37 | 10,74 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | июл.24 | 27,97 | 0,00 | 8,39 | 16,78 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | июл.24 | 17,44 | 0,00 | 5,23 | 10,46 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | июл.24 | 22,81 | 0,00 | 6,84 | 13,69 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | июл.24 | 8,75 | 0,00 | 2,63 | 5,25 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | июл.24 | 5,00 | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.25 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 7,92 | 1,32 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.25 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 8,91 | 17,82 | 2,97 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.25 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 8,91 | 17,82 | 2,97 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.25 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 5,23 | 10,46 | 1,74 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.25 | 18,65 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 11,19 | 1,87 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.25 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 5,23 | 10,46 | 1,74 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.25 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 5,23 | 10,46 | 1,74 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.25 | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 11,01 | 22,02 | 3,67 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.25 | 29,21 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 17,53 | 2,92 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.25 | 26,15 | 0,00 | 0,00 | 7,85 | 15,69 | 2,62 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.25 | 18,05 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 10,83 | 1,81 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.25 | 38,53 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 23,12 | 3,85 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.26 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,23 | 10,46 | 1,74 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.26 | 46,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,81 | 27,62 | 4,60 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.26 | 29,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 17,53 | 2,92 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.26 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,58 | 17,15 | 2,86 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.26 | 46,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 27,99 | 4,67 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.26 | 27,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 16,43 | 2,74 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.26 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 16,80 | 2,80 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.26 | 37,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,19 | 22,39 | 3,73 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.26 | 75,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,57 | 45,14 | 7,52 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.26 | 18,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 11,20 | 1,87 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.26 | 46,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 27,99 | 4,67 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.26 | 18,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 10,83 | 1,81 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.26 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 18,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,53 | 11,20 | | | 0,93 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 17,15 | | | 1,43 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 46,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | 27,99 | | | 2,33 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 10,46 | | | 0,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 46,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | 28,00 | | | 2,33 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 55,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,38 | 33,22 | | | 2,77 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 44,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,69 | 26,89 | | | 2,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 36,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,64 | 21,66 | | | 1,81 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 74,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,93 | 44,45 | | | 3,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,27 | 10,74 | | | 0,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 27,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,59 | 16,43 | | | 1,37 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,27 | 10,74 | | | 0,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 26,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,15 | 15,69 | | | 1,31 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 17,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,26 | 10,73 | | | 0,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 26,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 16,11 | | | 1,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 10,46 | | | 0,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | янв.27 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" Итог |  | 1686,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Прибрежный" | янв.25 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 119,70 | 205,20 | 17,10 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Прибрежный" | янв.26 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,60 | 205,20 | 34,20 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Прибрежный" | янв.27 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,60 | 205,20 | | | 34,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Прибрежный" | янв.28 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,70 | | | 205,20 | | 17,10 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Прибрежный" | янв.29 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 179,55 | | 307,80 | | 25,65 | | 0,00 | |
| ЖК "Прибрежный" Итог |  | 1881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг | июл.24 | 29,46 | 0,00 | 8,84 | 17,68 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг | июл.24 | 29,46 | 0,00 | 8,84 | 17,68 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг | июл.24 | 29,46 | 0,00 | 8,84 | 17,68 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг | июл.24 | 29,46 | 0,00 | 8,84 | 17,68 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг | янв.25 | 29,46 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 17,68 | 2,95 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг | янв.25 | 29,46 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 17,68 | 2,95 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг | янв.25 | 22,90 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 13,74 | 2,29 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг | янв.25 | 22,90 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 13,74 | 2,29 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг | янв.25 | 22,90 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 13,74 | | | 2,29 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг | янв.26 | 22,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 13,74 | 2,29 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг | янв.26 | 22,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 13,74 | 2,29 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг | янв.26 | 22,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 13,74 | 2,29 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг | янв.26 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг | янв.25 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг | янв.25 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг Итог |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Атмосфера", Конфетти-2 | июл.24 | 255,00 | 0,00 | 76,50 | 153,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Атмосфера", Конфетти-2 Итог |  | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка Школа на 1100 мест | янв.23 | 85,30 | 0,00 | 85,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| мкрн. Вишневая горка Школа на 1100 мест Итог |  | 85,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Залесье" Авеню Инвест | июл.24 | 74,03 | 0,00 | 22,21 | 44,42 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Залесье" Авеню Инвест | янв.25 | 74,03 | 0,00 | 0,00 | 22,21 | 44,42 | 7,40 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Залесье" Авеню Инвест Итог |  | 148,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Женева-2" | июл.24 | 114,00 | 0,00 | 34,20 | 68,40 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Женева-2" | янв.25 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 102,60 | 68,40 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Женева-2" | янв.26 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,60 | 68,40 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Женева-2" | янв.27 | 216,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,96 | 86,64 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Женева-2" | янв.28 | 216,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,96 | | | 86,64 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Женева-2" Итог |  | 889,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Женева" | июл.24 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Женева" | янв.25 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Женева" | янв.26 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,60 | 68,40 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Женева" Итог |  | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Пос. Женева, Складчиков Д.С. | янв.23 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Пос. Женева, Складчиков Д.С. | янв.23 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Пос. Женева, Складчиков Д.С. | янв.23 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Пос. Женева, Складчиков Д.С. Итог |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Западный, Спирин Н.П. | янв.23 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Западный, Спирин Н.П. Итог |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| с. Кременкуль, Граф А.О. | янв.23 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| с. Кременкуль, Граф А.О. Итог |  | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Терема УК Гамма-групп | янв.23 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Терема УК Гамма-групп | июл.24 | 240,00 | 0,00 | 144,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Терема УК Гамма-групп | янв.25 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 191,40 | 127,60 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Терема УК Гамма-групп | янв.26 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,40 | 109,60 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Терема УК Гамма-групп Итог |  | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Северный" | янв.25 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Северный" Итог |  | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Пос. Северный-1 | июл.24 | 289,80 | 0,00 | 173,88 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Пос. Северный-1 | янв.25 | 289,80 | 0,00 | 0,00 | 173,88 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Пос. Северный-1 | янв.26 | 289,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,88 | 115,92 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Пос. Северный-1 | янв.27 | 289,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,88 | 115,92 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Пос. Северный-1 Итог |  | 1159,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Садовый" | июл.24 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Садовый" | янв.25 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Садовый" | янв.26 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,40 | 159,60 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Садовый" | янв.27 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,40 | 159,60 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Садовый" | янв.28 | 421,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,08 | | | 168,72 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Садовый" Итог |  | 1732,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Садовый-2" | янв.28 | 387,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,56 | | | 155,04 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Садовый-2" | янв.29 | 387,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 232,56 | | 155,04 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Садовый-2" | янв.30 | 387,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 232,56 | | 155,04 | | 0,00 | |
| ЖК "Садовый-2" | янв.31 | 387,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 387,60 | | 0,00 | |
| ЖК "Садовый-2" Итог |  | 1550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Вавиловец" | июл.24 | 94,48 | 0,00 | 0,00 | 94,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Вавиловец" | янв.25 | 141,71 | 0,00 | 0,00 | 85,03 | 56,69 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Вавиловец" | янв.26 | 141,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,03 | 56,69 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Вавиловец" Итог |  | 377,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Малиновка" (восточная часть) | янв.25 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 182,40 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Малиновка" (восточная часть) | янв.26 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 182,40 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Малиновка" (восточная часть) | янв.27 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 182,40 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Малиновка" (восточная часть) Итог |  | 1368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Малиновка" (западная часть) | янв.28 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | | | 182,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Малиновка" (западная часть) | янв.29 | 501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 300,96 | | 200,64 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК "Малиновка" (западная часть) Итог |  | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Садовый, заявитель Ян Н.В. | июл.24 | 350,00 | 0,00 | 105,00 | 210,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| пос. Садовый, заявитель Ян Н.В. Итог |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка" | июл.24 | 160,3 | 0,00 | 96,15 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка" | июл.24 | 360,6 | 0,00 | 0,00 | 360,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка" | июл.25 | 480,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,77 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка" | июл.26 | 480,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,77 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка" | июл.27 | 480,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,77 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка" | июл.28 | 480,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 480,77 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка" | июл.29 | 480,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 480,77 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка" | июл.30 | 480,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 480,77 | | 0,00 | |
| ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка" | июл.31 | 480,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 336,54 | | 144,23 | |
| ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка" | июл.32 | 480,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 96,15 | | 384,62 | |
| ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка" Итог |  | 4367,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК Конфетти 17 га | 2024 | 112,25 | 67,35 | 44,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК Конфетти 17 га | 2024 | 112,25 | 67,35 | 44,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК Конфетти 17 га | 2025 | 112,25 | 22,45 | 67,35 | 22,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК Конфетти 17 га | 2026 | 112,25 | 0,00 | 0,00 | 67,35 | 44,90 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК Конфетти 17 га | 2026 | 127,76 | 0,00 | 38,33 | 76,65 | 12,78 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК Конфетти 17 га | 2025 | 115,25 | 0,00 | 63,39 | 51,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК Конфетти 17 га | 2027 | 33,0 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 19,80 | 3,30 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК Конфетти 17 га | 2023 | 23,68 | 23,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК Конфетти 17 га | 2023 | 43,5 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК Конфетти 17 га | 2023 | 9,0 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ЖК Конфетти 17 га, итог | 2023-2027 | 801,18 | 233,33 | 258,86 | 228,21 | 77,48 | 3,30 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2024 | 76,65 | 45,99 | 30,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2024 | 73,0 | 43,80 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2024 | 76,65 | 45,99 | 30,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2024 | 69,35 | 41,61 | 27,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2024 | 69,35 | 41,61 | 27,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2024 | 69,35 | 41,61 | 27,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2024 | 76,65 | 45,99 | 30,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2024 | 73,0 | 43,80 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2024 | 43,8 | 26,28 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2024 | 15,0 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2024 | 11,4 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2024 | 5,4 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2024 | 76,66 | 38,33 | 38,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2024 | 58,4 | 29,20 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2024 | 43,8 | 21,90 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2024 | 62,06 | 31,03 | 31,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2024 | 87,6 | 43,80 | 43,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2025 | 58,4 | 0,00 | 29,20 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2025 | 47,46 | 0,00 | 23,73 | 23,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2025 | 54,76 | 0,00 | 27,38 | 27,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2025 | 62,06 | 0,00 | 31,03 | 31,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2025 | 43,8 | 0,00 | 21,90 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум | 2025 | 43,8 | 0,00 | 21,90 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Мкрн. Парковый Премиум Итог | 2025 | 1298,35 | 540,93 | 602,30 | 155,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| д.Малиновка мкр. "Лесной Остров" | янв.26 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| д.Малиновка мкр. "Лесной Остров" Итог |  | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Резерв на подключения |  | 700,0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Итого |  | 34432,79 | 1391,11 | 3695,66 | 5721,08 | 5710,76 | 5161,03 | 4869,99 | | | 3697,29 | | 1941,58 | | 1484,85 | | 528,85 | |

Определение точек подключения будет производиться при разработке проектной и рабочей документации непосредственно на объекты капитального строительства после завершения работ по запуску в эксплуатацию кольцевого водопровода.

Раздел 1. Водоснабжение

* 1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности для разработки инвестиционной программы отражены в таблице 1.1:

Таблица 1.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Данные, используемые для измерения | Еди  ница изме  рения | Рассматриваемый период | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Соответствие стандартам качества питьевой воды в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, по всем контролируемым показателям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | Ед/км | 0,4 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 7,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 4. | Объем электрической энергии, потребляемой на производство и транспортировку воды | тыс.кВт | 815,7 | 969,9 | 1677,0 | 3008,6 | 4436,5 | 5748,2 | 6988,2 | 7935,5 | 8444,9 |
| 5. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) на производство и транспортировку воды (отношение расходов электрической энергии к общему объему реализации воды). кВт/м3 | кВт\*ч/м3 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 |

* 1. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов водоснабжения

С целью достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, реализовать мероприятия согласно таблицам 1.2, 1.3.

Таблица 1.2 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения (Водоочистная станция)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала строительства | Год ввода эксплуатацию | Плановые показатели качества, надежности и энергетической эффективности | | | | |
| Соответствие стандартам качества питьевой воды, % | Количество перерывов в подаче воды,  Ед/км | доля потерь  воды в централизо  ванных системах водоснабжения при транспорти  ровке,  % | Объем электрической энергии, потребляемой на производство и транспортировку воды,  тыс. кВт | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства),  кВт\*ч/м3 |
| 1 | Строительство 2 очереди станции водоподготовки на Шершневском водохранилище, Челябинской области, с увеличением общей мощности до 10 000 м3/сутки | 2023 | 2024 | 100% | 0,38 | 13,7 | 1677,0 | 0,786 |
| 2 | Строительство 3 очереди станции водоподготовки на Шершневском водохранилище, Челябинской области, с увеличением общей мощности до 15 000 м3/сутки | 2024 | 2025 | 100% | 0,37 | 13,7 | 3008,6 | 0,786 |
| 3 | Строительство 4 очереди станции водоподготовки на Шершневском водохранилище, Челябинской области, с увеличением общей мощности до 20 000 м3/сутки | 2025 | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| 4 | Строительство 5 очереди станции водоподготовки на Шершневском водохранилище, Челябинской области, с увеличением общей мощности до 25 000 м3/сутки | 2026 | 2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| 5 | Строительство 6 очереди станции водоподготовки на Шершневском водохранилище, Челябинской области, с увеличением общей мощности до 30 000 м3/сутки | 2027 | 2028 | 100% | 0,34 | 13,7 | 6988,2 | 0,786 |
| 6 | Строительство 7 очереди станции водоподготовки на Шершневском водохранилище, Челябинской области, с увеличением общей мощности до 35 000 м3/сутки | 2028 | 2029 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| 7 | Строительство 8 очереди станции водоподготовки на Шершневском водохранилище, Челябинской области, с увеличением общей мощности до 40 000 м3/сутки | 2029 | 2030 | 100% | 0,32 | 13,7 | 8444,9 | 0,786 |

Таблица 1.3 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения (Сетевые объекты)

| Участок | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип изоляции | Год реализации мероприятия | Плановые показатели качества, надежности и энергетической эффективности | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соответствие стандартам качества питьевой воды, % | Количество перерывов в подаче воды,  Ед/км | доля потерь  воды в централизо  ванных системах водоснабжения при транспорти  ровке,  % | Объем электрической энергии, потребляемой на производство и транспортировку воды,  тыс. кВт | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства),  кВт\*ч/м3 |
| Реконструкция участка сети водоснабжения от жилого дома №5 по ул. Лесная, до пересечения улиц Лесная-Гагарина с увеличением диаметра трубы до 150мм | 160 | 350 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Реконструкция участка сети водоснабжения от пересечения улиц Лесная-Гагарина до пересечения ул. Гагарина-Почтовая, с увеличением диаметра трубы до 150мм | 160 | 200 | ПНД | 2030 | 100% | 0,32 | 13,7 | 8444,9 | 0,786 |
| Реконструкция участка сети водоснабжения по ул. Первомайская с увеличением диаметра трубы до 110мм.,. и установкой пожарных гидрантов | 110 | 550 | ПНД | 2030 | 100% | 0,32 | 13,7 | 8444,9 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» |  |  |  | 2023-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 250 мм | 250 | 3 686,40 | ПНД | 2023-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 200 мм | 200 | 7 811,60 | ПНД | 2023-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д160 мм | 160 | 860,4 | ПНД | 2023-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 110 мм | 110 | 3 332,00 | ПНД | 2023-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д до100 мм | 63 | 466 | ПНД | 2023-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки 121 |  |  |  | 2023-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Подводящие сети 2д315 мм | 315 | 95 | ПНД | 2023-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 2 д 250 | 250 | 71 | ПНД | 2023-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 1 д 250 | 250 | 3 550 | ПНД | 2023-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 1 д 160 | 160 | 960 | ПНД | 2023-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 1 д 63 | 63 | 5 | ПНД | 2023-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки мкрн. Вишневая горка С-З квартал |  |  |  | 2023-2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 315 мм | 315 | 705,7 | ПНД | 2023-2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 110 мм | 110 | 137,6 | ПНД | 2023-2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал |  |  |  | 2023-2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 280 мм | 315 | 550 | ПНД | 2023-2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 160 мм | 160 | 24 | ПНД | 2023-2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 110 мм | 110 | 200 | ПНД | 2023-2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки пос. ХЮGGЕ |  |  |  | 2023-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 1 д 250 | 250 | 2 401 | ПНД | 2023-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 1 д 110 | 110 | 165 | ПНД | 2023-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 2 д 110 | 110 | 271 | ПНД | 2023-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 1 д 63 | 63 | 113 | ПНД | 2023-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки пос. Пригородный, СЗ ИКАР |  |  |  | 2023-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 225 мм | 250 | 2 510 | ПНД | 2023-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 110 мм | 110 | 159 | ПНД | 2023-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 63 мм | 63 | 121 | ПНД | 2023-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" |  |  |  | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 315 мм | 315 | 2 500 | ПНД | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 160 мм | 160 | 1 200 | ПНД | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 110 мм | 110 | 1 475 | ПНД | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки ЖК "Прибрежный" 44 га ДОМ.РФ |  |  |  | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 250 мм | 315 | 2 520 | ПНД | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 160 мм | 160 | 2 310 | ПНД | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 110 мм | 110 | 600 | ПНД | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг |  |  |  | 2023-2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 160 мм | 160 | 630 | ПНД | 2023-2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 110 мм | 110 | 535 | ПНД | 2023-2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов перспективной застройки ЖК "Атмосфера", Конфетти-2 |  |  |  | 2024-2025 | 100% | 0,37 | 13,7 | 3008,6 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 160 мм | 160 | 1 350 | ПНД | 2024-2025 | 100% | 0,37 | 13,7 | 3008,6 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 110 мм | 110 | 710 | ПНД | 2024-2025 | 100% | 0,37 | 13,7 | 3008,6 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 63 мм | 63 | 500 | ПНД | 2024-2025 | 100% | 0,37 | 13,7 | 3008,6 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения мкрн. Вишневая горка Школа на 1100 мест перспективной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальные сети 2 д 250 | 250 | 18 | ПНД | 2023 |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения МКД перспективной застройки ЖК "Залесье" Авеню Инвест |  |  |  | 2024-2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 110 мм | 110 | 195 | ПНД | 2024-2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективной застройки ЖК "Женева-2" |  |  |  | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 1 д 250 | 250 | 3 050 | ПНД | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 1 д 160 | 160 | 3 360 | ПНД | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 1 д 110 | 110 | 1 305 | ПНД | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 1 д 63 | 63 | 900 | ПНД | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективной застройки ЖК "Женева" |  |  |  | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 1 д 250 | 250 | 350 | ПНД | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 1 д 160 | 160 | 221 | ПНД | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 1 д 110 | 110 | 1 890 | ПНД | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 1 д 32 | 32 | 2 015 | ПНД | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективной застройки пос. Терема УК Гамма-групп |  |  |  | 2025-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 1 д 250 | 250 | 2 880 | ПНД | 2025-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 1 д 110 | 110 | 198 | ПНД | 2025-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 2 д 110 | 110 | 325 | ПНД | 2025-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети 1 д 63 | 63 | 135 | ПНД | 2025-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективной застройки ЖК "Северный" |  |  |  | 2025 | 100% | 0,37 | 13,7 | 3008,6 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 110 мм | 110 | 1 540 | ПНД | 2025 | 100% | 0,37 | 13,7 | 3008,6 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективной застройки ЖК "Садовый" 49 га |  |  |  | 2025-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 315 мм | 315 | 5 565 | ПНД | 2024-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 250 мм | 250 | 4 788 | ПНД | 2024-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 160 мм | 160 | 3 940 | ПНД | 2024-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 110 мм | 110 | 1 192 | ПНД | 2024-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективной застройки ЖК "Садовый-2" |  |  |  | 2024-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 315 мм | 315 | 4 935 | ПНД | 2024-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 250 мм | 250 | 4 247 | ПНД | 2024-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 160 мм | 160 | 3 495 | ПНД | 2024-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 110 мм | 110 | 1 058 | ПНД | 2024-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективной застройки ЖК "Вавиловец" |  |  |  | 2024-2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 150 мм | 160 | 1 760 | ПНД | 2024-2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 110 мм | 110 | 3 920 | ПНД | 2024-2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективной застройки ЖК "Малиновка" (западная часть) |  |  |  | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 250 мм | 250 | 16 350 | ПНД | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 160 мм | 160 | 6 220 | ПНД | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 110 мм | 110 | 5 620 | ПНД | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 63 мм | 63 | 3 900 | ПНД | 2024-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективной застройки пос. Садовый, заявитель Ян Н.В. |  |  |  | 2023-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 110 мм | 110 | 100 |  | 2023-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 110 мм | 110 | 5 750 |  | 2023-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 63 мм | 63 | 2 100 |  | 2023-2027 | 100% | 0,35 | 13,7 | 5748,2 | 0,786 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения ИЖС перспективной застройки ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка" (восточная часть) |  |  |  | 2025-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 250 мм | 250 | 10 030 | ПНД | 2025-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 160 мм | 160 | 5 170 | ПНД | 2025-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 110 мм | 110 | 4 260 | ПНД | 2025-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Внутриквартальные сети д 63 мм | 63 | 3 500 | ПНД | 2025-2028 | 100% | 0,33 | 13,7 | 7935,5 | 0,786 |
| Строительство магистрального водопровода 2Ду 400 мм от ВОС до ВК-3 | 400 | 5858 | ПНД | 2025 | 100% | 0,37 | 13,7 | 3008,6 | 0,786 |
| Строительство магистрального водопровода 2Ду 400 мм от ВК-3 до ВК-7 | 400 | 1291 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство магистрального водопровода 2Ду 400 мм от ВК-7 до ВК-9 | 400 | 1656 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство магистрального водопровода 2Ду 400 мм от ВК-9 до ВК-11 | 400 | 1409,5 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство магистрального водопровода 2Ду 400 мм от ВК-11 до ВК-13 | 400 | 656 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство магистрального водопровода 2Ду 400 мм от ВК-13 до ВК-17 | 400 | 2928 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство магистрального водопровода 2Ду 225 мм от ВК-17 до ответвление на пос. Пригородный, СЗ ИКАР | 225 | 3512,5 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 225 мм от ответвление на пос. Пригородный, СЗ ИКАР до потребителей пос. Пригородный, СЗ ИКАР | 225 | 142 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода 2Ду 225 мм от ответвление на пос. Пригородный, СЗ ИКАР до ВК Новая 1 | 225 | 2091 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода 2Ду 315 мм от ВК Новая 1 до ВК-24 | 315 | 290,5 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода 2Ду 225 мм от ВК-24 до потребителей пос. ХЮGGЕ | 315 | 1679 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода 2Ду 225 мм от ВК-24 до ВК Новая 2 | 225 | 748 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода 2Ду 225 мм от ВК Новая 2 до потребителей пос. Терема УК Гамма-групп | 225 | 433,5 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода 2Ду 225 мм от ВК Новая 2 до пос. Садовый, заявитель Ян Н.В. | 225 | 991 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство РЧВ 2\*1 500м3 (в районе ВК17) |  |  |  | 2024 | 100% | 0,38 | 13,7 | 1677,0 | 0,786 |
| Строительство ПВНС (в районе ВК17) |  |  |  | 2024 | 100% | 0,38 | 13,7 | 1677,0 | 0,786 |
| Строительство водопровода 2Ду 315 мм от ВК-17 до новой ПНС №1 | 315 | 261 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода 2Ду 315 мм от новой ПНС №1 до ответвления на пос. Садовый | 315 | 2530,5 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода 2Ду 315 мм от ответвления на пос. Садовый до ВК Новая 1 | 315 | 2292 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 225 мм от ответвления на пос. Садовый до ВК Новая 3 | 225 | 780 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 225 мм от ВК Новая 3 до потребителей пос. Садовый | 225 | 1589 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 225 мм от ВК Новая 3 до потребителей пос. Садовый (пос. Садовый-2) | 225 | 717 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода 2Ду 225 мм от ВК-13 до ответвления на пос. Северный (Северный-1) | 225 | 1091 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 63 мм от ответвления на пос. Северный до потребителей пос. Северный | 63 | 165 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 160 мм от ответвления на пос. Северный до потребителей пос. Вавиловец (Вивальди) | 160 | 145 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 225 мм от ответвления на пос. Северный до потребителей пос. Северный (пос. Северный-1) | 225 | 206 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 225 мм от ВК3.11 до потребителей пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | 225 | 144 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 225 мм от ВК Новая 4 до потребителей ЖК "Малиновка" (восточная часть) (30Га) | 225 | 212 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 225 мм от ВК Новая 4 до потребителей ЖК "Малиновка" (западная часть) (30 Га) | 225 | 218 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство РЧВ 2\*1 500м3 (в районе ВК17) |  |  |  | 2024 | 100% | 0,38 | 13,7 | 1677,0 | 0,786 |
| Строительство ПВНС (в районе ВК17) |  |  |  | 2024 | 100% | 0,38 | 13,7 | 1677,0 | 0,786 |
| Строительство водопровода 2Ду 315 мм от ВК-9 до Новой ПНС №2 | 315 | 230 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода 2Ду 315 мм от Новой ПНС №2 до УГ3 | 315 | 463,5 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 315 мм от УГ3 до потребителей пос. Привелегия-2 121га | 315 | 372 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 315 мм от УГ3 до ответвления на Участок 11,3 АО Флай Плэнинг | 315 | 716 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 315 мм от ответвления на Учаток 11,3 АО Флай Плэнингдо потребителей Участка 11,3 АО Флай Плэнинг | 315 | 144 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 315 мм от ответвления на Учаток 11,3 АО Флай Плэнингдо потребителей Прибрежный, 25 га | 315 | 1468 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 110 мм от УГ6 до потребителей Участка 6,4 га | 110 | 102 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 225 мм в мкрн. Вишневая Горка | 225 | 720 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 225 мм в мкрн. Вишневая Горка от ВК Новая 5 до потребителей мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал | 225 | 88 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 90 мм в мкрн. Вишневая Горка от ВК до мкрн. Вишневая горка Школа на 1100 мест | 90 | 103 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 225 мм от ВК8 до потребителей мкрн. Вишневая горка С-З квартал | 225 | 83 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 90 мм в мкрн. Залесье от ВК до потребителей пос. Залесье | 90 | 127 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 225 мм в мкрн. Вишневая Горка от ВК до потребителей пос. Женева-2 | 225 | 563 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 50 мм в мкрн. Женева от ВК до потребителей Пос. Женева, Складчиков Д.С. (74:19:1202003:591;74:19:1202003:585; 74:19:1202003:643) | 50 | 327 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 225 мм в мкрн. Женева от ВК до ВК Новая 6 | 225 | 624 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 225 мм в мкрн. Женева от ВК Новая 6 до потребителей пос. Женева | 225 | 170 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |
| Строительство водопровода Ду 50 мм в мкрн. Женева от ВК Новая 6 до потребителей пос. Западный, Спирин Н.П. (74:19:1202002:683) | 50 | 484 | ПНД | 2026 | 100% | 0,36 | 13,7 | 4436,5 | 0,786 |

* 1. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| 1. | Оснащение водоочистной станции резервным источником электроснабжения | 2024 |
| 2. | Оснащение ПВНС резервными источниками электоснабжения | 2024-2025 |

1.4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| 1. | Установка систем видеонаблюдения на водоочистной станции с возможностью он-лайн передачи данных | 2024 |
| 2. | Оснащение централизованной системы водоснабжения приборами учета с автоматизированной передачей данных | 2025-2028 |
| 3. | Установка систем видеонаблюдения на РЧВ и ПВНС с возможностью он-лайн передачи данных. | 2024-2025 |
| 4. | Система автоматизации и удаленного управления работой оборудования ВОС (проектирование, предпроектное обследование) | 2024-2025 |

Раздел 2. Водоотведение

Перечень земельных участков и территорий, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения

В рамках инвестиционной программы необходимо обеспечить существующую и перспективную застройку Кременкульского сельского поселения доступным, качественным и надежным водоотведением.

Перечень объектов (территорий), которые необходимо обеспечить качественным и надежным водоотведения, подключить к централизованной системе водоотведения, определены согласно проектам планировки территории Кременкульского сельского поселения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Сумма |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» | 0,00 | 437,67 | 619,14 | 594,11 | 640,62 | 962,19 | 963,46 | 306,16 | 0,00 | 0,00 | 4 523,33 |
| 121 га, мкр Привилегия 2 | 537,31 | 1010,11 | 564,95 | 788,30 | 725,31 | 673,93 | 177,52 | 11,21 | 0,00 | 0,00 | 4 488,64 |
| мкрн. Вишневая горка С-З квартал | 28,98 | 268,73 | 383,12 | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,66 |
| мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал | 0,00 | 19,87 | 122,73 | 253,41 | 83,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,33 |
| пос. ХЮGGЕ | 50,56 | 120,21 | 202,63 | 142,07 | 208,91 | 142,90 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,42 |
| пос. Пригородный, СЗ ИКАР | 0,00 | 44,85 | 284,60 | 412,75 | 369,65 | 356,60 | 378,15 | 130,30 | 3,10 | 0,00 | 1 980,00 |
| пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" | 0,00 | 85,39 | 258,45 | 377,86 | 585,03 | 353,87 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686,59 |
| ЖК "Прибрежный" | 0,00 | 0,00 | 119,70 | 307,80 | 324,90 | 359,10 | 418,95 | 324,90 | 25,65 | 0,00 | 1 881,00 |
| Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг | 0,00 | 35,35 | 138,05 | 115,75 | 53,98 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| ЖК "Атмосфера", Конфетти-2 | 0,00 | 76,50 | 153,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| мкрн. Вишневая горка Школа на 1100 мест | 0,00 | 85,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,30 |
| ЖК "Залесье" Авеню Инвест | 0,00 | 25,23 | 75,69 | 58,87 | 8,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,21 |
| ЖК "Женева-2" | 0,00 | 38,54 | 192,69 | 205,54 | 223,52 | 244,08 | 97,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,00 |
| ЖК "Женева" | 0,00 | 0,00 | 182,40 | 148,20 | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| Пос. Женева, Складчиков Д.С. | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| пос. Западный, Спирин Н.П. | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| с. Кременкуль, Граф А.О. | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| пос. Терема УК Гамма-групп | 0,00 | 214,00 | 287,40 | 292,00 | 109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,00 |
| ЖК "Северный" | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| ЖК "Садовый" | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 353,40 | 399,00 | 412,68 | 168,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732,80 |
| ЖК "Садовый-2" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,56 | 387,60 | 387,60 | 542,64 | 0,00 | 1 550,40 |
| ЖК "Вавиловец" | 0,00 | 0,00 | 179,50 | 141,71 | 56,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,90 |
| ЖК "Малиновка" (восточная часть) | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 456,00 | 456,00 | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,00 |
| ЖК "Малиновка" (западная часть) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 483,36 | 200,64 | 0,00 | 0,00 | 957,60 |
| пос. Садовый, заявитель Ян Н.В. | 0,00 | 99,00 | 198,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| МС-Инвест | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 177,78 | 285,21 | 349,53 | 276,47 | 91,11 | 0,00 | 0,00 | 1 186,20 |
| ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка" | 0,00 | 96,15 | 424,68 | 480,77 | 480,77 | 480,77 | 480,77 | 480,77 | 913,46 | 528,85 | 4 367,00 |
| п. "Лесной Остров" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,36 | 100,36 | 100,36 | 100,36 | 100,36 | 0,00 | 0,00 | 501,80 |
| Резерв на подключения | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| ЖК Конфетти 17 га | 233,33 | 258,86 | 228,21 | 77,48 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,18 |
| Мкрн. Парковый Премиум | 540,93 | 602,30 | 155,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298,35 |
| ЖК на месте Меги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 560,00 | 560,00 | 644,00 | 700,00 | 280,00 | 0,00 | 3 080,00 |
| Итого по году, м3/сут | 1391,11 | 3626,91 | 5582,97 | 6053,30 | 5842,97 | 5791,43 | 4729,12 | 2833,05 | 1764,85 | 528,85 | 38 144,55 |

Нагрузки и сроки подключения объектов определить на стадии подготовки проектной документации.

Определение точек подключения будет производиться при разработке проектной и рабочей документации непосредственно на объекты капитального строительства после завершения работ по запуску в эксплуатацию кольцевого водопровода.

2.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности для разработки инвестиционной программы отражены в таблице 2.1:

Таблица 2.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Данные, используемые для измерения | Единицаизме  рения | Рассматриваемый период | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | |
| 1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности | | | | | | | | | | | |
| 2. | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед/км | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | |
| 3. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт\*ч/м3 | 0,454 | 0,449 | 0,445 | 0,441 | 0,436 | 0,432 | 0,427 | 0,423 | 0,419 |
| 4. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт\*ч/м3 | 0,775 | 0,767 | 0,760 | 0,752 | 0,744 | 0,737 | 0,730 | 0,722 | 0,715 |

2.2. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов водоотведения

С целью достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, реализовать мероприятия согласно таблицам 2.2, 2.3.

Таблица 2.2 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения (Водоочистная станция)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала строительства | Год ввода эксплуатацию | Плановые показатели качества, надежности и энергетической эффективности | | | |
| доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения, % | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3 |
| 1 | Строительство 2 очереди Канализационных очистных сооружений с увеличением общей мощности до 10 000 м3/сутки | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0,08 | 0,445 |
| 2 | Строительство 2 очереди Канализационных очистных сооружений с увеличением общей мощности до 15 000 м3/сутки | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0,08 | 0,441 |
| 3 | Строительство 2 очереди Канализационных очистных сооружений с увеличением общей мощности до 20 000 м3/сутки | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0,07 | 0,436 |
| 4 | Строительство 2 очереди Канализационных очистных сооружений с увеличением общей мощности до 25 000 м3/сутки | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0,07 | 0,432 |
| 5 | Строительство 2 очереди Канализационных очистных сооружений с увеличением общей мощности до 30 000 м3/сутки | 2027 | 2028 | 0 | 0 | 0,07 | 0,427 |
| 6 | Строительство 2 очереди Канализационных очистных сооружений с увеличением общей мощности до 35 000 м3/сутки | 2029 | 2030 | 0 | 0 | 0,06 | 0,419 |

Таблица 2.3 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения (Сетевые объекты)

| Участок | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Период реализации мероприятия | Стоимость НЦС 81-02-14-2023, тыс. руб. (без НДС) на 1 км трассы | Стоимость без дефлятора, тыс. руб. (без НДС) | Плановые показатели надежности и энергетической эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед/км | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/м3 |
| Замена участка канализационного коллектора D300мм (Участок расположен по ул. Новосовхозная с. Кременкуль от КК-164 до КК-115) | 315 | 250 | 2020-2028 | 9708,06 | 2059,08 | 0,07 | 0,73 |
| Замена участка канализационного коллектора D150мм (Участок расположен по ул. Ленина с. Кременкуль от КК-71 до КК-70) | 160 | 190 | 2028-2029 | 9082,58 | 1464,08 | 0,06 | 0,722 |
| 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест» |  |  | 2023-2028 |  |  | 0,07 | 0,73 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 8300 | 9082,58 | 80585,8 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 2580 | 8566,96 | 22127,34 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 315мм | 315 | 2550 | 9708,06 | 23522,92 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 400мм | 400 | 450 | 10873,91 | 4649,61 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 500мм | 500 | 420 | 12322,03 | 4598,03 |
| Внутриквартальные напорные сети Д 315мм | 315 | 650 | 9708,06 | 6138,8 |
| Внутриквартальная канализационная станция (КНС 115га) производительностью 2500 м3/сут |  | 1 | 217200 | 54300 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки 121 |  |  | 2023-2028 |  |  | 0,07 | 0,73 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 4380 | 8566,96 | 37565,01 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 250мм | 250 | 180 | 9063,09 | 1633,17 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 315мм | 315 | 1280 | 9708,06 | 11807,59 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки мкрн. Вишневая горка С-З квартал |  |  | 2023-2024 |  |  | 0,08 | 0,76 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 86 | 9082,58 | 834,99 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 1280 | 8566,96 | 10977,9 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 400мм | 400 | 410 | 10873,91 | 4236,32 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 500мм | 500 | 710 | 12322,03 | 7941,91 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал |  |  | 2024-2027 |  |  | 0,07 | 0,737 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 500 | 9082,58 | 4854,57 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 315мм | 315 | 830 | 9708,06 | 7656,48 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 500мм | 500 | 50 | 12322,03 | 559,29 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки пос. ХЮGGЕ |  |  | 2023-2027 |  |  | 0,07 | 0,737 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 2800 | 8566,96 | 24014,16 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 250мм | 250 | 860 | 9063,09 | 7802,92 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 315мм | 315 | 320 | 9708,06 | 2951,9 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 400мм | 400 | 130 | 10873,91 | 1343,22 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки пос. Пригородный, СЗ ИКАР |  |  | 2023-2027 |  |  | 0,07 | 0,737 |
| Внутриквартальные напорные сети Д 110мм | 110 | 310 | 6808,46 | 2256,22 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 2850 | 9082,58 | 27671,03 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 950 | 8566,96 | 8147,66 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 315мм | 315 | 1600 | 9708,06 | 14759,48 |
| Внутриквартальная канализационная станция пос. Пригородный, СЗ ИКАР производительностью 266 м3/сут |  |  | 217200 | 5777,52 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки ЖК "Прибрежный" 25 га ДОМ.РФ |  |  | 2024-2027 |  |  | 0,07 | 0,737 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 2500 | 9082,58 | 24272,83 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 100 | 8566,96 | 857,65 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 315мм | 315 | 1500 | 9708,06 | 13837,01 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки Учаток 11,3 АО Флай Плэнинг |  |  | 2023-2026 |  |  | 0,07 | 0,744 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 250 | 9082,58 | 2427,28 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 1200 | 8566,96 | 10291,78 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 315мм | 315 | 400 | 9708,06 | 3689,87 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки ЖК "Атмосфера", Конфетти-2 |  |  | 2024-2025 |  |  | 0,08 | 0,752 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 500 | 8566,96 | 4288,24 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения мкрн. Вишневая горка Школа на 1100 мест перспективной застройки |  |  | 2023 |  |  | 0,09 | 0,767 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 15 | 9082,58 | 145,64 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения МКД перспективной застройки ЖК "Залесье" Авеню Инвест |  |  | 2024-2027 |  |  | 0,07 | 0,737 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 220 | 9082,58 | 2136,01 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения перспективной застройки ЖК "Женева-2" |  |  | 2024-2027 |  |  | 0,07 | 0,737 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 2275 | 9082,58 | 22088,28 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 5800 | 8566,96 | 49743,62 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 500мм | 500 | 1245 | 12322,03 | 13926,31 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения перспективной застройки ЖК "Женева" |  |  | 2024-2027 |  |  | 0,07 | 0,737 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 910 | 9082,58 | 8835,31 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 2320 | 8566,96 | 19897,45 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 500мм | 500 | 498 | 12322,03 | 5570,52 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения перспективной застройки пос. Терема УК Гамма-групп |  |  | 2025-2028 |  |  | 0,07 | 0,73 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 2800 | 8566,96 | 24014,16 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 250мм | 250 | 860 | 9063,09 | 7802,92 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 315мм | 315 | 320 | 9708,06 | 2951,9 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 400мм | 400 | 130 | 10873,91 | 1343,22 |
| Внутриквартальные напорные сети Д 110мм | 110 | 500 | 6808,46 | 3725,71 |
| Внутриквартальная канализационная станция пос. Терема УК Гамма-групп производительностью 903 м3/сут |  |  | 217200 | 19613,16 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения перспективной застройки ЖК "Северный" |  |  | 2025 |  |  | 0,08 | 0,752 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 150 | 9082,58 | 1456,37 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения перспективной застройки Пос. Северный-1 |  |  | 2023 |  |  | 0,09 | 0,767 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 1370 | 9082,58 | 13301,51 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 3480 | 8566,96 | 29846,17 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 315мм | 315 | 750 | 9708,06 | 6918,51 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения перспективной застройки ЖК "Садовый" 49 га |  |  | 2024-2028 |  |  | 0,07 | 0,73 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 1995 | 9082,58 | 19369,72 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 665 | 8566,96 | 5703,36 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 315мм | 315 | 1120 | 9708,06 | 10331,64 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения перспективной застройки ЖК "Вавиловец" |  |  | 2024-2026 |  |  | 0,07 | 0,744 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 1600 | 9082,58 | 15534,61 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 800 | 8566,96 | 6861,19 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения перспективной застройки ЖК "Малиновка" |  |  | 2024-2027 |  |  | 0,07 | 0,737 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 3420 | 9082,58 | 33205,23 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 300 | 8566,96 | 2572,95 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 315мм | 315 | 1500 | 9708,06 | 13837,01 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения перспективной застройки пос. Садовый, заявитель Ян Н.В. |  |  | 2023-2027 |  |  | 0,07 | 0,737 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 110мм | 110 | 600 | 6808,46 | 4366,88 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 2900 | 9082,58 | 28156,48 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 940 | 8566,96 | 8061,9 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 315мм | 315 | 1590 | 9708,06 | 14667,24 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения ИЖС перспективной застройки ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка" |  |  | 2025-2028 |  |  | 0,07 | 0,73 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 8000 | 9082,58 | 77673,06 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 2500 | 8566,96 | 21441,22 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 315мм | 315 | 2500 | 9708,06 | 23061,69 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 400мм | 400 | 500 | 10873,91 | 5166,24 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 500мм | 500 | 500 | 12322,03 | 5592,9 |
| Внутриквартальные напорные сети Д 315мм | 315 | 1000 | 9708,06 | 9444,31 |
| Внутриквартальная канализационная станция ООО «УК «ПИФагор» "Осиновка-Малиновка" 4367 м3/сут |  |  | 217200 | 94851,24 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки пос. Просторы, 39 Га, СЗ "ЭкоСити" |  |  | 2024-2027 |  |  | 0,07 | 0,737 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 2500 | 9082,58 | 24272,83 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 1300 | 8566,96 | 11149,43 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 315мм | 315 | 710 | 9708,06 | 6549,52 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки ЗУ 74:19:1202003:643, 74:19:1202003:591, 74:19:1202003:585 |  |  | 2024 |  |  | 0,08 | 0,76 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 110мм | 110 | 50 | 6808,46 | 363,91 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки ЗУ 74:19:1202002:683 |  |  | 2025 |  |  | 0,08 | 0,752 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 110мм | 110 | 10 | 6808,46 | 72,78 |
| Внутриквартальные напорные сети Д 110мм | 110 | 50 | 6808,46 | 372,57 |
| Внутриквартальная канализационная станция ЗУ 74:19:1202002:683 производительностью 2 м3/сут |  |  | 217200 | 43,44 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки ЗУ 74:19:1111014:447 |  |  | 2026 |  |  | 0,07 | 0,744 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 110мм | 110 | 10 | 6808,46 | 72,78 |
| Внутриквартальные напорные сети Д 110мм | 110 | 10 | 6808,46 | 74,51 |
| Внутриквартальная канализационная станция ЗУ 74:19:1111014:447 производительностью 1 м3/сут |  |  | 217200 | 21,72 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки МС-Инвест |  |  | 2026-2030 |  |  | 0,06 | 0,715 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 2300 | 9082,58 | 22331,01 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 750 | 8566,96 | 6432,36 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 315мм | 315 | 1500 | 9708,06 | 13837,01 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки п. "Лесной Остров" |  |  | 2026-2030 |  |  | 0,06 | 0,715 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 500 | 9082,58 | 4854,57 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 830 | 8566,96 | 7118,48 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 315мм | 315 | 500 | 9708,06 | 4612,34 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки ЖК на месте Меги |  |  | 2026-2031 |  |  | 0,06 | 0,715 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 6225 | 9082,58 | 60439,35 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 1935 | 8566,96 | 16595,5 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 315мм | 315 | 1900 | 9708,06 | 17526,88 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 400мм | 400 | 350 | 10873,91 | 3616,37 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки ЖК Конфетти 17 га |  |  | 2023-2027 |  |  | 0,07 | 0,737 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 200мм | 200 | 1450 | 8566,96 | 12435,91 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 315мм | 315 | 650 | 9708,06 | 5996,04 |
| Строительство сетей водоотведения для подключения объектов перспективной застройки мкрн. Парковый Премиум |  |  | 2023-2025 |  |  | 0,08 | 0,752 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 160мм | 160 | 320 | 9082,58 | 3106,92 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 250мм | 250 | 2070 | 9063,09 | 18781,46 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 315мм | 315 | 230 | 9708,06 | 2121,68 |
| Внутриквартальные самотечные сети Д 400мм | 400 | 50 | 10873,91 | 516,62 |
| Строительство новой КНС Вавиловец-2 |  |  | 2025 | 217200 | 333771,24 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство КНС Вивальди -производительностью 434,9 м3/сут |  |  | 2026 | 217200 | 9446,03 | 0,07 | 0,744 |
| Строительство КНС МЕГА - производительностью 3080 м3/сут |  |  | 2026 | 217200 | 66897,6 | 0,07 | 0,744 |
| Строительство новой КНС МС-Инвест |  |  | 2024 | 217200 | 25764,26 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство КНС Осиновка-Малиновка - производительностью 4868,8 м3/сут |  |  | 2026 | 217200 | 105750,34 | 0,07 | 0,744 |
| Строительство КНС Садовый - производительностью 8916,9 м3/сут |  |  | 2024 | 217200 | 193675,07 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство КНС Граф - производительностью 0,84 м3/сут |  |  | 2024 | 217200 | 18,24 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство новой КНС-1 Просторы |  |  | 2024 | 217200 | 25434,34 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство новой КНС-2 |  |  | 2024 | 217200 | 324331,73 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство новой КНС-3 |  |  | 2025 | 217200 | 177974,33 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство новой КНС-4 |  |  | 2025 | 217200 | 60022,57 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство новой КНС-5 |  |  | 2025 | 217200 | 50512,03 | 0,08 | 0,752 |
| Реконструкция КНС Просторы Малая |  |  | 2025 | 217200 | 3258 | 0,08 | 0,752 |
| Реконструкция КНС Лик №2 сущ |  |  | 2024 | 217200 | 106432,34 | 0,08 | 0,76 |
| Реконструкция КНС Вавиловец |  |  | 2025 | 217200 | 194229,36 | 0,08 | 0,752 |
| Реконструкция КНС Северная |  |  | 2025 | 217200 | 23935,44 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка самотечной сети КГ1- КНС №3 | 400 | 500 | 2024 | 10873,91 | 5166,24 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство участка напорной сети КНС №3- КГ2 | 250 | 1000 | 2024 | 9063,09 | 13540,18 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство участка самотечной сети КГ2- КНС №1 Просторы | 630 | 700 | 2024 | 15282,77 | 9439,18 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство участка напорной сети КНС №1 Просторы- КГ3 | 500 | 1750 | 2023 | 12322,03 | 37647,5 | 0,09 | 0,767 |
| Строительство участка самотечной сети КГ3- КК1 | 630 | 460 | 2024 | 15282,77 | 6202,89 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство участка самотечной сети КК1- КНС №2 | 630 | 310 | 2024 | 15282,77 | 4180,21 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство участка напорной сети КНС №2- КГ4 | 630 | 3550 | 2024 | 15282,77 | 93778,51 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство участка самотечной сети КГ4- КНС Вавиловец-2 | 630 | 850 | 2024 | 15282,77 | 11461,86 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство участка напорной сети КНС Вавиловец-2- КГ5 | 630 | 5860 | 2025 | 15282,77 | 154800,58 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка самотечной сети КГ5- КК2 | 630 | 1000 | 2025 | 15282,77 | 13484,54 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка самотечной сети КК2- КОС | 630 | 4500 | 2025 | 15282,77 | 60680,42 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка самотечной сети 115 га, мкрн. Притяжение, ООО «ПанорамаИнвест»-КНС №3 | 400 | 100 | 2024 | 10873,91 | 5166,24 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство участка самотечной сети Участок 11,3 АО Флай Плэнинг-КНС №1 Просторы | 200 | 500 | 2024 | 8566,96 | 4288,24 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство участка самотечной сети Прибрежный, 25 га-КНС №1 Просторы | 400 | 300 | 2025 | 10873,91 | 3099,74 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка самотечной сети пос. Привелегия-2 121га-КНС №1 Просторы | 400 | 1000 | 2024 | 10873,91 | 10332,48 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство участка самотечной сети Конфетти 17 га-КК1 | 315 | 100 | 2024 | 9708,06 | 922,47 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство участка самотечной сети Участок 6,4 га Конфетти 2-Конфетти 17 га | 200 | 100 | 2025 | 8566,96 | 857,65 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка самотечной сети пос. Пригородный, СЗ ИКАР-КНС Икар | 315 | 500 | 2024 | 9708,06 | 4612,34 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство участка самотечной сети "пос. Женева+Складчиков-КНС Женева -" | 200 | 500 | 2025 | 8566,96 | 4288,24 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка самотечной сети пос. Женева-2-КНС Женева | 200 | 500 | 2025 | 8566,96 | 4288,24 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка самотечной сети мкрн. Вишневая горка Ю-З квартал- -КК сущ | 400 | 100 | 2024 | 10873,91 | 1033,25 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство участка самотечной сети мкрн. Вишневая горка С-З квартал- -КК сущ | 400 | 100 | 2024 | 10873,91 | 1033,25 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство участка самотечной сети пос. Залесье- -КК сущ | 200 | 300 | 2025 | 8566,96 | 2572,95 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка самотечной сети -КК сущ -КНС Лик №2 сущ | 500 | 1500 | 2024 | 12322,03 | 16778,69 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство участка самотечной сети д. Малиновка, 60 га-КНС №5 | 400 | 500 | 2025 | 10873,91 | 5166,24 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка напорной сети КНС №5 -КГ8 | 280 | 500 | 2025 | 9424,96 | 7040,41 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка самотечной сети Мкрн. Парковый ПремиумКНС Ласковый | 400 | 100 | 2023 | 10873,91 | 1033,25 | 0,09 | 0,767 |
| Строительство участка напорной сети КНС Ласковый - КГ сущ - | 225 | 2290 | 2023 | 8815,03 | 30158,33 | 0,09 | 0,767 |
| Строительство участка самотечной сети пос. ХЮGGЕ -КК сущ | 400 | 150 | 2023 | 10873,91 | 1549,87 | 0,09 | 0,767 |
| Строительство участка самотечной сети МС-инвест - КНС МС-Инвест | 110 | 500 | 2025 | 6808,46 | 3639,07 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка напорной сети КНС МС-Инвест - КГ сущ | 315 | 10 | 2025 | 9708,06 | 94,44 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка самотечной сети ООО «УК «ПИФагор» Осиновка-Малиновка-КНС Осиновка-Малиновка - | 500 | 1000 | 2025 | 12322,03 | 11185,79 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка самотечной сети п. "Лесной Остров"-КНС Осиновка-Малиновка - | 200 | 500 | 2025 | 8566,96 | 4288,24 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка самотечной сети пос. Северный-2-КНС Вивальди | 160 | 300 | 2028 | 9082,58 | 2912,74 | 0,07 | 0,73 |
| Строительство участка самотечной сети пос. Вавиловец (Вивальди)-КНС Вивальди | 200 | 150 | 2025 | 8566,96 | 1286,47 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка самотечной сети пос. Садовый.-КК 3 | 400 | 500 | 2025 | 10873,91 | 5166,24 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка самотечной сети пос. Садовый-2-КК 3 | 400 | 400 | 2028 | 10873,91 | 4132,99 | 0,07 | 0,73 |
| Строительство участка самотечной сети пос. Садовый, заявитель Ян Н.В.-КК 3 | 315 | 500 | 2024 | 9708,06 | 4612,34 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство участка самотечной сети с. Кременкуль, Граф А.О.-КНС Граф - | 160 | 10 | 2024 | 9082,58 | 97,09 | 0,08 | 0,76 |
| Строительство участка самотечной сети ЖК на месте Меги-КНС МЕГА - | 400 | 500 | 2026 | 10873,91 | 5166,24 | 0,07 | 0,744 |
| Строительство участка самотечной сети пос. Терема УК Гамма-групп (ЗУ:74:19:1104001:821, 1618, 1405, 1623)-КК 4 | 315 | 500 | 2025 | 9708,06 | 4612,34 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка напорной сети КНС Осиновка-Малиновка - КГ9 | 500 | 3750 | 2025 | 12322,03 | 80673,22 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка самотечной сети КГ9 - КК 3 | 500 | 500 | 2028 | 12322,03 | 5592,9 | 0,07 | 0,73 |
| Строительство участка самотечной сети КК 3 -КНС Садовый | 630 | 380 | 2025 | 15282,77 | 5124,12 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка напорной сети КНС Садовый - КГ12 | 500 | 2000 | 2025 | 12322,03 | 43025,72 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка самотечной сети КГ12- КК 5 | 630 | 1300 | 2025 | 15282,77 | 17529,9 | 0,08 | 0,752 |
| Строительство участка самотечной сети КК 5 -КК 4 | 630 | 100 | 2026 | 15282,77 | 1348,45 | 0,07 | 0,744 |
| Строительство участка самотечной сети КК 4 -КОС | 710 | 4570 | 2027 | 18496,53 | 74583,09 | 0,07 | 0,737 |
| Строительство участка напорной сети КНС Вивальди -КГ9 | 180 | 1900 | 2026 | 7665,49 | 21126,62 | 0,07 | 0,744 |
| Строительство участка напорной сети КНС МЕГА - КГ 10 | 315 | 700 | 2026 | 9708,06 | 10447,77 | 0,07 | 0,744 |
| Строительство участка самотечной сети КГ 10 -КК 4 | 400 | 100 | 2026 | 10873,91 | 1033,25 | 0,07 | 0,744 |
| Строительство участка напорной сети КНС Граф - КГ 11 | 63 | 70 | 2026 | 5966,09 | 605,79 | 0,07 | 0,744 |
| Строительство участка самотечной сети КГ 11 -КК 5 | 160 | 5 | 2026 | 9082,58 | 48,55 | 0,07 | 0,744 |
| Подключение котельной КОС к системе газоснабжения |  |  | 2025 |  | 35500 | 0,08 | 0,752 |
| Итого | | 173905 |  |  | 3842923,6 |  |  |

2.3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| 1. | Оснащение канализационных очистных сооружений резервным источником электроснабжения | 2024 |
| 2. | Оснащение КНС источниками электроснабжения | 2024-2025 |

2.4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| 1. | Установка систем видеонаблюдения на канализационных очистных сооружениях с возможностью он-лайн передачи данных | 2024 |
| 2. | Оснащение централизованной системы водоотведения приборами учета с автоматизированной передачей данных | 2025-2028 |
| 3. | Установка систем видеонаблюдения на КНС с возможностью он-лайн передачи данных | 2024-2025 |
| 4. | Система автоматизации и удаленного управления работой оборудования КОС (проектирование, предпроектное обследование) | 2024-2025 |

III. Требования к содержанию инвестиционной программы

7.1. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям к содержанию инвестиционной программы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

7.2. К проекту инвестиционной программы должны прилагаться:

7.2.1. Пояснительная записка.

7.2.2. Технико-экономическое обоснование.

7.3. При разработке инвестиционной программы необходимо:

7.3.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с указанием основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды.

7.4. Включить в состав инвестиционной программы перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

IV. Сроки разработки инвестиционной программы

8.1. Срок разработки инвестиционной программы – не более одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

IX. Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

9.1. Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся ООО "Южуралводоканал".

9.2. Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет предоставляются ООО "Южуралводоканал" Администрации Сосновского муниципального района (далее – Администрация), которая проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование.

9.3. При соответствии проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания, Администрация согласовывает проект инвестиционной программы.

9.4. В случае несоответствия проекта инвестиционной программы техническому заданию на ее разработку Администрация обязана уведомить об отказе в согласовании проекта инвестиционной программы ООО "Южуралводоканал" для устранения выявленных несоответствий с письменным изложением перечня замечаний и причин признания проекта инвестиционной программы несоответствующим требования технического задания.

9.5. ООО "Южуралводоканал" в течение 7 дней после получения уведомления об отказе в согласовании проекта инвестиционной программы доработать его и направить на повторное согласование в Администрацию или направить на подписание протокол разногласий к проекту инвестиционной программы.

9.6. Администрация обязана рассмотреть доработанный проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании ООО "Южуралводоканал" в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование.

9.7. Администрация не позднее 7 дней со дня получения протокола разногласий к проекту инвестиционной программы обязана его рассмотреть, подписать и направить ООО "Южуралводоканал".

9.8. ООО "Южуралводоканал" в течение 3 дней, со дня получения от Администрации согласованного проекта инвестиционной программы направляет проект инвестиционной программы в Министерство Тарифного Регулирования и Энергетики Челябинской области на утверждение.

V. Порядок внесения изменений в техническое задание

10.1 Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Главы Сосновского муниципального района или по инициативе ООО "Южуралводоканал", на основании обращения, направляемого в адрес Главы Сосновского муниципального района, с указанием причин необходимости внесения изменений и приложением обосновывающих документов.

10.2. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.