Приложение №5

к договору №__________

Перечень и периодичность работ по содержанию  внутридомовых инженерных сетей, несущих и ненесущих конструкций.

| Обязательные плановые осмотры визуальным способом (по внешним признакам износа) общего имущества многоквартирного дома (без выполнения работ) |
| --- |
| Крыши | 2 раза в год (весной, осенью) |
| Деревянные конструкции и столярные изделия | 2 раза в год (весной, осенью) |
| Каменные конструкции ( в т.ч. железобетонные) | 2 раза в год (весной, осенью) |
| Внутренняя и наружная отделка, фасады | 2 раза в год (весной, осенью) |
| Кабельные и воздушные линии сетей наружного освещения | 2 раза в год (весной, осенью) |
| Дворовое освещение | 1 раз в две недели |
| Внутридомовые электросети и этажные электрощетки | 1 раз в две недели |
| Электросети в подвалах, подпольях и на чердаках | 1 раз в две недели |
| Вводные распределительные устройства (ВРУ) | 1 раз в месяц |
| Электрические светильники с заменой перегоревших ламп | по заявкам, но не реже 1 раза в 2 недели |
| Осмотр систем горячего и холодного водоснабжения, проложенных в подвальных помещениях и на чердаках | 1 раз в две недели |
| Осмотр систем водоотведения в подвальных помещениях | 1 раз в две недели |
| Осмотр канализационных выпусков в канализационные колодцы | 2 раза в год |
| Проверка вентиляционных каналов. | 1 раз в год |
| Работы по содержанию конструктивных элементов зданий |
| Очистка чердачных помещений и кровли от посторонних предметов и мусора , грязи, листьев. | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| Проверка исправности и закрытие чердачных слуховых окон, выходов на кровлю | 2 раза в год (весной и осенью) |
| Удаление с крыш сосулек и наледи над тротуарами и входами в подъезды | по мере необходимости |
| Очистка подвалов от мусора | по мере необходимости, но не реже одного раза в год |
| Очистка фасадов от посторонних предметов, надписей, рисунков. | по мере необходимости |
| Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 2 раза в год (весной и осенью) |
| Проверка состояния входных дверей и оконных заполнений | 2 раза в год (весной и осенью) |
| Смена шпингалетов и ручек на окнах и дверях подъездов | По мере необходимости |
| Устранения нарушения тяги | По мере необходимости |
| Прочистка водоприемных воронок, внутреннего водостока. | По мере необходимости |
| Работы по обслуживанию сетей горячего и холодного водоснабжения и водоотведения |
| Проверка основных задвижек и вентилей, предназначенных для отключения и регулирования систем горячего и холодного водоснабжения | 1 раз в месяц |
| Проверка укрепления трубопроводов водоснабжения и канализации | по мере необходимости |
| Набивка сальников в запорных устройствах систем горячего и холодного водоснабжения | по мере необходимости |
| Уплотнение резьбовых соединений | по мере необходимости |
| Проверка изоляции трубопроводов | 2 раза в год |
| Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим или гидропневматическим способом | 1 раз в год |
| Снятие и установка крышек канализационных ревизий с заменой прокладок | 1 раз в год |
| Прочистка канализационных лежаков и выпусков канализации до первого колодца | 2 раза в год |
| Работы по обслуживанию электрических сетей |
| Осмотр общедомовых линей электроснабжения, арматуры и оборудования | 1 раз в год |
| Замена электроламп в светильниках наружного освещения, подъездах, подвалах, чердаках | по мере необходимости |
| Мелкий ремонт выключателей и электропроводки в подъездах, подвалах, чердаках | по мере необходимости |
| Электроизмерительные работы и проверка состояний электроснабжения, оборудования | 1 раз в три года, согласно графика специализированной организации |
| Работы по обслуживанию внутридомовых сетей теплоснабжения |
| Регулировка и наладка системы отопления дома | 1 раз в год |
| Промывка системы отопления | 1 раз в год |
| Удаление воздуха из системы отопления | при пуске отопления |
| Промывка грязевиков | 1 раз в год |
| Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры | 2 раза в год |
| Снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта | по мере необходимости |
| Отключение системы отопления | 1 раз в год |

Управляющая организация______________