ООО «Пять согласных»

КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
пос. РОЩИНО
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 3
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заказчик:	Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области
Шифр: / Главный архитектор:	13-115 / Д.Ю.Ступин

г. Челябинск
2012г.
Проект Генерального плана выполнен: ООО «Пять согласных»

Ответственные исполнители по разделам:
Специальность, / И.О.Фамилия	Разделы	Подпись
Главный архитектор / Д.Ю.Ступин	Графическое оформление проекта
В.В.Большаков	Графическое оформление проекта

СОСТАВ ПРОЕКТА
№ п/п	Наименование раздела	Примечание
А. Часть первая — Положения о территориальном планировании
Том 1	Генеральный план пос. Рощино Сосновского муниципального района Челябинской области. Графическая часть.
Том 2	Генеральный план пос. Рощино Сосновского муниципального района Челябинской области. Пояснительная записка (материалы по обоснованию проекта генерального плана).
Том 3	Генеральный план пос. Рощино Сосновского муниципального района Челябинской области. Основные положения.
Графическая часть включает:
1	Ситуационный план	М 1:20000
2	Опорный план. Схема комплексной оценки территории	М 1:5000
3	Схема генерального плана населенного пункта, схема транспортной инфраструктары (основной чертеж)	М 1:5000
4	Схема функционального зонирования территории	М 1:5000
5	Схема инженерной инфраструктуры	М 1:5000
6	Схема планировочных ограничений, границ зон с особыми условиями использования территории	М 1:5000

Содержание
Общая часть.............................................................................................................. / I. Цели и задачи территориального планирования пос.Рощино..................... / II. Описание меропритяий по территориальному планированию пос.Рощино............................................................................................................... / Положение пос.Рощино в системе расселения....................................... / Природные условия...................................................................................... / 2.1. Климатическая характеристика............................................................... / 2.2. Рельеф и геологическое мтроение.......................................................... / 2.3. Инженерно-геологическое районирование и оценка строительных условий............................................................................................................. / Опорный план. Схема комплексной оценки территории / Основные факторы территориального планирования.......................... / 3.1. Территория................................................................................................ / 3.2. Население................................................................................................. / 3.3. Комплексная оценка территории............................................................. / 3.4. Варианты территориального развития.................................................... / Схема генерального плана населенного пункта, схема транспортной инфраструктуры (основной чертеж) / Обоснование предложений по территориальному планированию..... / 4.1. Планировочная и архитектурно-пространственная структура.............. / 4.2. Развитие территории природного комплекса......................................... / 4.3. Развитие жилых территории.................................................................... / 4.4. Развитие социальной инфраструктуры................................................... / 4.5. Организация производственных территорий.......................................... / Схема транспортной инфраструктуры / 4.6.Развитие транспортной инфраструктуры................................................ / 4.6.1. Внешний транспорт.......................................................................... / 4.6.2. Поселковый транспорт..................................................................... / 4.6.3. Улично-дорожная сеть...................................................................... / Схема инженерной инфраструктуры (источники и магистральные сети) / 4.7. Развитие инженерной инфраструктуры.................................................. / 4.7.1. Водоснабжение................................................................................. / 4.7.2. Водоотведение................................................................................. / 4.7.3. Электроснабжение........................................................................... / 4.7.4.Теплоснабжение................................................................................ / 4.7.5. Газоснабжение.................................................................................. / 4.7.6. Инженерная подготовка территории.............................................. / Функциональное зонирование территории.............................................. / Схема функционального зонирования территории / Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера..................................... / 6.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера...................................................................................... / 6.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера................................................................................... / 6.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций........................................................................................................... / 6.4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений.......................................................................................	6 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 / 11 / 12 / 12 / 13 / 13 / 14 / 15 / 15 / 15 / 15 / 16 / 16 / 18 / 18 / 18 / 19 / 21 / 21 / 21 / 22 / 22 / 22 / 23 / 24 / 26 / 26 / 26 / 27 / 28

Мероприятия по охране окружающей среды........................................... / 7.1. Проектные решения................................................................................. / 7.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.................................... / 7.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, почвенного покрова ......................................................................................... / 7.4.Мероприятия по сбору, использованию, транспортировке и размещению опасных отходов....................................................................... / 7.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира... / 7.6.Мероприятия по улучшению социальных условий и здоровья населения......................................................................................................... / 7.7. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных / ситуаций........................................................................................................... / Основные технико-экономические показатели проекта........................	29 / 29 / 29 / 30 / 32 / 33 / 34 / 34 / 36

Общая часть
Проект выполнен по заказу Администрации Сосновского муниципального района Челябинской области, в соответствии с:
- Распоряжением Главы Администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 23.05.2012 № 823 «О корректировке генерального плана, разработке правил землепользования и застройки пос. Рощино Сосновского муниципального района Челябинской области»;
- Заданием на разработку проекта корректировки генерального плана, правил землепользования и застройки пос. Рощино Сосновского муниципального района Челябинской области от ________ 2012 г.;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 г.
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», которые приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 29.10.2002 №150, включены в Систему нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 27.02.2003 №27, зарегистрированы Минюстом России от 12.02.2003 (регистрационный номер 4207) и др..

Разработка проекта основывается на комплексе исходных материалов, статистических данных, предоставленных службами, управлениями администрации Сосновского муниципального района Челябинской области.
Проект генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.
Кроме того, работа опирается на различные, ранее утвержденные документы прогнозного характера, статьи, отчеты по тематике современного подхода обеспечения устойчивого развития рассматриваемого населенного пункта:
- Стратегический план развития Сосновского муниципального района до 2020 г.(Администрация Сосновского муниципального района);
- Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, утвержденная постановлением Законодательного собрания Ч/О, № 890 от 25.10.2007 г.;
- Схема территориального планирования Сосновского муниципального района (ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2008 г., решение Собрания депутатов СМР № 747 от 15.10.2008 г.).

В проекте рассмотрены основные предпосылки, пути обеспечения архитектурно-планировочными средствами устойчивого социально-экономического состояния населенного пункта.
Расчетные сроки проекта
Наименование категории	Года
Исходный год	2012 г.
Расчетный срок	2015 - 2035 гг.

Генеральный план является основой для комплексного решения вопросов инженерного, транспортного, социально-экономического развития, разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территории зон и земельных участков, для последующей разработки целевых программ.

I. Цели и задачи территориального планирования пос. Рощино

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий пос. Рощино, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.
Основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – Генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (№190 ФЗ 29.12.04 г. ст. 23.) Разработка Генерального плана ведется в границах населенного пункта.
Содержательно «Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий городских и сельских поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию».

В соответствии с назначением основного градостроительного документа задачами территориального планирования населенного пункта являются:
- Разработка основных направлений развития территории, предложений по совершенствованию планировочной структуры населенного пункта, с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, сохранения объектов историко-культурного наследия, особо охраняемых территорий, численности населения;
- Установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон;
- Разработка предложений по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, по организации производственных зон;
- Разработка предложений по сохранению и воспроизводству природно-ландшафтного комплекса; улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;
- Определение мер по улучшению экологической обстановки, с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции; по охране окружающей среды;
- Определение мер по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- Определение территории резерва для развития населенного пункта;
- Необходимое территориальное обеспечение, что технологически должно быть поддержано программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем и тем самым должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни (возможность получения работы, благоприятные жилищные условия, соответствующий уровень развития здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т. д.).
  II. Описание мероприятий по территориальному планированию пос. Рощино и последовательность их выполнения

Система мероприятий, разработанных в генеральном плане пос. Рощино, предназначена для решения основных вопросов текущего и перспективного градостроительного формирования территории.
В целом все решения проекта направлены на улучшение состояния городской среды и достижение современных социальных и экологических стандартов жизни.

1. Положение пос. Рощино в системе расселения
Пос. Рощино является поселком городского типа и административным центром Рощинского сельского поселения Сосновского муниципольного района Челябинской области. Удаленность от районного центра — 4 км, от областного центра — 12 км. На территории пос. Рощино расположены: Дом культуры на вместимостью 440 чел., в том числе Рощинская ДШИ на 120 мест и библиотека на 70 посетителей; МОУ Рощинская СОШ вместимостью 450 мест, из них занято 390 мест; детский сад №19, вместимостью 330 мест, из них занято 220 мест, детский сад № 20 вместимостью 350 мест, из них используется 260 мест; поликлиника и амбулатория на 150 пациентов; аптечный пункт,; магазин розничной торговли; стадион.
Проектируемая территория находится в непосредственной близости от областного центра г. Челябинска. Ближайшие ж/д станции — ст. Есаульская.
Протяженность планируемой территории в направлении с севера на юг составляет 1.1 км, с запада на восток – 1.7 км.
На основании письма Администрации Рощинского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области №204 от 07.06.2012 г.- общая численность населения муниципального района – 5999 чел.

2. Природные условия
2.1. Климатическая характеристика
Климат территории континентальный с холодной продолжительной зимой и теплым сухим летом. Зимой континентальный воздух сильно охлаждается под снегом, морозы достигают -40-44ºС, но возможны оттепели. Средняя температура января -16,0 -16,5ºС. Зима характерна не только сильными морозами, но и сильными буранами. Мощность снежного покрова в открытых местах достигает 30-35 см и в некоторых местах часто сдувается.
Лето длится более 4-х месяцев с начала мая до середины сентября. Средняя температура июля 18°, абсолютный максимум 39°. Лето характерно солнечной теплой, нередко жаркой сухой погодой, которая чередуется с короткими дождливыми периодами. Возможны бездождевые периоды, нередко длительные, когда наступает засуха и отмечаются суховеи.
Территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год выпадает около 400 мм осадков. Летние осадки значительно превышают зимние и выпадают в виде кратковременных ливней. Дожди нередко сопровождаются грозами.
В течение всего года, особенно зимой преобладают юго-западные и северо-западные ветры. Летом ветры неустойчивы по направлению. Среднегодовая скорость ветра 3,5-4,5 м/с, усиление ветра отмечается весной и осенью. Число дней с ветром более 15 м/с колеблется в зависимости от степени защищенности места в пределах 15-20 дней.
Суммарная солнечная радиация за год достигает 100 ккал/см2 в год. Среднегодовой радиационный баланс 35-36 ккал/см2.
По агроклиматическому районированию Челябинской области территория района относится к умеренно-теплому агроклиматическому району (II).

Выводы:
1. Территория района по климатическим условиям благоприятна для строительства и хозяйственного освоения.
2. В особо метельные зимы рекомендуется снегозащита путей сообщения от юго-западных и северо-западных ветров.
При строительстве зданий и сооружений целесообразно предусматривать ветро- и снегозащиту планировочными методами.
По строительно-климатическому районированию территория относится к IВ. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции, соответственно, равны -33° и -21,4°.
Продолжительность отопительного периода 218 дней.
Максимальная глубина промерзания почвы 180-200 см.
1. Район благоприятен для выращивания всех сортов культур средней полосы.
2. Комфортный период для отдыха составляет 170-175 дней, из них период – 80-85 дней со среднесуточными температурой выше 15°. Климатические условия благоприятны как летом, так и зимой. Степень благоприятности повышается вблизи лесных массивов.

2.2. Рельеф и геологическое строение
В геоморфологическом отношении планируемая территория представляет собой полого-волнистую, равнину с активным понижением в западной части в направлении реки Зюзелга.
Коренные породы почти повсеместно перекрываются четвертичными отложениями, мощность которых редко превышает 10-15 м. На водораздельных пространствах – это делювиальные и элювиально-делювиальные осадки: суглинки, глины, дресва; в долинах рек аллювиальные пески, галечники, супеси, суглинки. Озёрно-болотные отложения отмечаются в береговых частях озёр, поймах рек, понижениях в рельефе, где они представлены илами, глинами, торфом, сапропелем, мощностью 0,5-4,0 м.
С коренными породами связаны месторождения строительного камня, строительного известняка, мрамора, каолина, пылевидного кварца, строительного песка; с четвертичными осадками – кирпичных глин и строительного песка.

2.3. Инженерно-геологическое районирование и оценка строительных условий
В инженерно-геологическом отношении территория района изучена слабо. Специальные инженерно-геологические работы по району в целом не производились. Физико-механические свойства грунтов определялись лишь на отдельных участках, предназначенных для жилого и промышленного строительства.
Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются геоморфологическими особенностями, литологическим составом пород, слагающих территорию, гидрогеологическими условиями и физико-геологическими процессами, выражающимися в карсте и заболачивании.
Карст, в основном, древний, т. е. неактивный. Карстовые формы в рельефе выражены в виде блюдцеобразных понижений – воронок, размеры которых невелики – до 4-10 м в диаметре. Борта таких воронок сглажены. Крупные карстовые провалы, воронки единичны. Таким примером в районе может послужить оз. Киржакуль – длиной около 2 км и шириной 500 м. Подземный карст представлен пустотами, кавернами, которые обнаруживаются при бурении скважин. Размеры каверн от нескольких мм до 2-3 см, каверны обычно полностью или частично выполнены продуктами выветривания известняков.
Освоению строительством территорий с возможным развитием карста должны предшествовать специальные изыскания.

3. Основные факторы территориального планирования

Для положительного решения задач выбора направлений дальнейшего развития (преобразования территорий) проектируемый район имеет следующие предпосылки:
- Благоприятные природно-климатические условия;
- Благоприятная экологическая обстановка на большей части территории;
- Наличие и доступность территориальных ресурсов для целей развития поселка;
- Расположение района в непосредственной близости к городу Челябинску, крупнейшему городу области: месторасположение некоторых населенных пунктов на основных транспортных магистралях города, а также их высокий природно-ресурсный потенциал, позволяющий рассматривать перспективное развитие их в направлении формирования городских поселений;
- Достаточный рекреационный потенциал территории (наличие лесных массивов);
Наряду с этим, сдерживающими развитие поселка моментами являются:
Комплекс проблем, связанных с экономикой и занятостью населения;
Масштабы градостроительного развития поселка предусматриваются, исходя из приоритетов социального и природоохранного характера: охраны окружающей среды и рационального использования естественных ресурсов.

3.1. Территория
Анализ современного использования территории населенного пункта и его окрестностей свидетельствует о наличии значительных площадей природного ландшафта, благоприятных для жилищно-гражданского строительства – это зоны естественного ландшафта и земли сельскохозяйственного назначения.

Состав земель в границах поселка (Проектное решение):
№п/п	Наименование территории	Площадь, га	Процентное соотношение, %
1	Территория административно-делового назначения	9.6620	8
2	Территория многоквартирных жилых домов	49.3307	38
3	Территории для индивидуального жилищного строительства	24.3008	19
4	Территория рекреации	6.9810	5
5	Территория озеленения водоохранной зоны	7.1274	5
6	Территория коммунально-складского назначения	16.5535	13
7	Территория общего пользования	15.8446	12
Всего:		129.8000	100

Таким образом, проектом предусматривается увеличение территории пос. Рощино в 2.2 раза на 69.6120 га (с 60.1880 до 129.8000).

3.2. Население
Ожидаемый приток жителей из г. Челябинска обусловлен рядом факторов, привлекательных для проживания на данной территории: территориальная близость деревни к г. Челябинску, экологический комфорт территории, транспортная доступность к городу и местам приложения труда, а также наличие полного объема инженерной инфраструктуры.
Проектом предусматривается рост численности населения на 6485 человек. В том числе в многоквартирных домах 6064 человек, из расчета плотности — 350 чел/га, а также 421 человек на участках для индивидуального жилищного строительства, из расчета участка равного 15 соткам и, в соответствии с данными всероссийской переписи населения 2010 года, среднего размера частного домохозяйства для Челябинской области, принимаемого равным 2.6 человека на участок.
Таким образом, население пос. Рощино на расчетный период генерального плана — 12484 человек.

                  3.3. Комплексная оценка территории
Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, СНиП П-04-2003 и действующими на момент разработки проекта СанПиНами и техническими регламентами устанавливаются следующие ограничения на использование территории:
- Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- Водоохранные зоны;
- Охранные зоны особо охраняемых природных территорий.
Указанные ограничения приведены на чертеже «Схема современного использования территории, схема комплексной оценки территории", М1:5000.
Исходя из интересов охраны окружающей среды, не допускается размещение  застройки:
- На территориях, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- В санитарно-защитных зонах;
- В прибрежной защитной полосе водных объектов.
Отображение границ нормативного размера санитарных, защитных, санитарно-защитных зон (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 42.13330.2011 и различными СНиПами) от объектов до жилой застройки.
Размеры и границы санитарно-защитной зоны для каждого конкретного объекта определяется и обосновывается проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств.
Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет учесть их влияние на качество природной и создаваемой урбанизированной среды, что дает возможность прогнозировать улучшение условий при застройке территории и ее эксплуатации.
Эколого-градостроительные требования к застройке и реконструкции территории, выдвинутые в генеральном плане пос. Рощино, являются обязательными при выполнении любых проектных работ в пределах границ населенного пункта.

3.4. Варианты территориального развития
Исходя из природных особенностей местности и сложившейся ситуации, основными направлениями дальнейшего территориального развития являются:
- Развитие жилых территорий для удовлетворения потребностей населения в жилищном строительстве, в социальной, инженерно-транспортной инфраструктурах (с учетом возможного расселения жителей соседа-миллионника в данном населенном пункте);
- Территориальное обеспечение для развития малого и среднего бизнеса (с привлечением их к созданию социальной, инженерно-транспортной инфраструктур);
- Развитие природного комплекса;
- Развитие рекреационных объектов;
- Осуществление мероприятий по повышению уровня санитарного, экологического состояния населенного пункта, по предупреждению чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера.

      4. Обоснование предложений по территориальному планированию
      4.1. Планировочная и архитектурно-пространственная структура
Формирование среды как целостного, уравновешенного, и, вместе с тем, гибкого в развитии, пространственного окружения человека.
Организующей основой пространственной среды является взаимодействие природно-экологического и урбанизированного каркасов. Первый выполняет природоохранную функцию, определяет размещение и первичный план населенного пункта, является основой сохранения экологического равновесия; второй - основа  общественной и производственной функции.
Природно-экологический  каркас составляют природные ландшафты.

Проектное решение:
- Пос. Рощино в соответствии со «Схемой территориального планирования Сосновского муниципального района», входит в архитектурно-планировочную структуру района, как новое градообразование пригородной зоны города Челябинска.
- Новые средства связи, транспорта, новые представления и требования к качеству жизни и средовому окружению, которые не может предоставить город в полном объеме, создают предпосылки для формирования более динамичной планировочной системы пригородной зоны, сочетающей функции природоохраны и рекреации с эффективным жилищным сектором. Кроме того, непосредственное соседство города дает возможность говорить о застройке данной территории жилыми домами разных типов.

Основные положения генерального плана предусматривают:
- Основное направление развития территорий на расчетный срок — северное, северо-западное, западное;
- Сохранение и развитие транспортной и инженерной инфраструктур;
- Формирование системы зеленых насаждений, организация мест отдыха населения;

4.2. Развитие территории природного комплекса
Природный комплекс — совокупность природных озелененных территорий и водных объектов, выполняющих природоохранных, рекреационные оздоровительные и ландшафто образующие функции.
Район проектирования составляет ландшафтно-экологический ресурс г. Челябинска.
Основной идеей преобразования природного комплекса проектной территории является максимальное сохранение существующего природного ландшафта, создание непрерывной системы озелененных пространств населенного пункта, что является фактором сохранения жизнеспособности всей экосистемы.

Проектное решение:
- Выявление планировочной значимости лесных массивов, формирование территорий для создания организованных мест отдыха населения ;
- Благоустройство улиц, организация парков, прогулочных зонн и др.;
- Создание системы зеленых насаждений общего использования различных уровней.
4.3. Развитие жилых территорий
На сегодняшний день на территории поселка размещено 29 многоквартирных жилых дома;
Развитие жилищного строительства, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье и в благоприятной среде обитания предусматривается за счет:
- Освоения свободных территорий в проектных границах населенного пункта территорий, привлекательных по природно-ландшафтным характеристикам;
- Строительства микрорайонов многоквартирных жилых домов;
- Строительства усадебных домов и коттеджей, обустроенных необходимой системой жизнеобеспечения.

Параметры жилищного строительства на весь период генплана приняты из расчета:
- Нормы обеспеченности для многоквартирных жилых домов не менее 24,5 м2 на человека;
- Размера земельных участков на 1 усадебный дом, в среднем - 0,15 га;
- Площади усадебного дома в среднем - 150 кв.м.

4.4. Развитие социальной инфраструктуры

Стабильное улучшение качества жизни населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы учреждений обслуживания разного профиля: объектами здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др. радиусов доступности.
Проектное решение:
На расчетный период проектом предусматривается развитие социальной инфраструктуры на проектируемых участках жилищного строительства в виде объектов коммунально-бытового обслуживания населения, детский сад, церковь, спортивный комплекс.

4.5. Организация производственных территорий
Проектом предусматривается развитие территории коммунально-складского назначения в п. Рощино с размещением на ней объектов V класса вредности и размером санитарно-защитной зоны до 50 м.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Глава V «Режим территории санитарно-защитной зоны»):
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного
объекта или производства:
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для
пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного
объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарнозащитной зоны.

4.6. Развитие транспортной инфраструктуры

По обслуживанию массовых грузовых и пассажирских перевозок пос. Рощино в Сосновском муниципальном районе Челябинской области в корреспонденции со всеми районами страны первостепенную роль играет автомобильный транспорт. Пассажирские и грузовые перевозки воздушным и железнодорожным транспортом осуществляются соответственно из Челябинского аэропорта и железнодорожного вокзала.
  4.6.1. Улично-дорожная сеть
Проектируемая улично-дорожная сеть пос. Рощино решена с учетом:
- Сложившейся системы улиц;
- Существующего рельефа и зеленых насаждений общего пользования;
- Перспективного развития планировочной структуры рассматриваемой территории;
- Оптимального решения транспортных связей со всеми функциональными зонами и объектами соцкульбыта прилегающей территории.
Классификация УДС пос. Рощино, в соответствии со СП 42.13330.2011, принята следующая:
- Главная улица
- Основная улица в жилой застройке
Капитальные покрытия проезжих частей предусматриваются на главной улице и основной улице в жилой застройке.
      Для безопасности пешеходов вдоль проезжих частей улиц запроектированы пешеходные тротуары.
На пересечениях улиц и дорог, при необходимости, устраивается светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов.

  4.6.2. Внешний транспорт

По обслуживанию массовых грузовых и пассажирских перевозок пос. Рощино в Сосновском муниципальном районе Челябинской области в корреспонденции со всеми районами страны первостепенную роль играет автомобильный транспорт. Пассажирские и грузовые перевозки воздушным и железнодорожным транспортом осуществляются соответственно из Челябинского аэропорта и железнодорожного вокзала.
Автомобильный транспорт
В настоящее время в пос. Рощино основным видом внешнего транспорта является автомобильный транспорт. Характеристика сети внешних автодорог прилегающей территории представлена ниже, в таблице:

№ п/п	Наименование дороги	Значение а/дороги	Протяженность в границах поселка, км	Тип покрытия	Ширина, м
					Общая	Проезжей части
1	Главная улица	Местн.	1.736	А/б	20-25	7.0
2	Основная улица жилой застройки	Местн.	0.498	А/б	15-20	6.0

На расчетный срок сеть существующих внешних автодорог сохраняется с качественным улучшением и расширением проезжих частей, соответствующих их категориям.
 Автодороги местного значения используются для осуществления транспортных связей с прилегающими поселками, промпредприятиями, коллективными садами.

  4.6.3. Поселковый транспорт
Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий пос. Рощина, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований.
Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры являются:
- формирование транспортной системы, отвечающей требованиям автомобилизации пос. Рощино;
- развитие систем внешнего и внутреннего транспорта;
- развитие системы хранения и паркования автомобилей и системы автосервиса.
На расчетный срок в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, пп.11.3) проектом предусмотрен рост парка легкового транспорта до 4369 ед. и мототранспорта до 1498 ед., исходя из принятого уровня автомобилизации и моторизации соответственно: 350 ед./тыс. жит. и 120 ед./тыс.жит.

Расчётное количество транспортных средств личного пользования
на расчетный срок
Наименование	Население, тыс. чел	Количество автомобилей, ед.	Количество мотосредств, ед.
Всего в пос. Рощино	12.484	4369	1498

Проектом предусматривается:
100%-ное размещение транспортных средств жителей индивидуального сектора на приусадебных участках.
Массово-пассажирский транспорт (МПТ)
Сеть МПТ на расчётный срок решена так, чтобы обеспечить:
- Удобные транспортные связи между жилыми зонами, объектами трудового тяготения, соцкультбыта и местами отдыха;
- Пешеходную доступность к линиям МПТ
        Основным видом МПТ приняты маршрутное такси и пригородный автобус, линии которого внутри пос. Рощино намечается пропустить по главной улице.
  - Использование подвижного состава малой вместимости решает проблему транспортного обслуживания внутри пос. Рощино и обеспечивает безопасное движение по основным улицам в сложившейся жилой застройке.
  Кроме того, необходимо развитие мобильной сети маршрутных такси с гибким графиком движения, учитывающим неравномерность пассажиропотока по часам суток, дням недели и сезонам.
  Пригородный автобус рекомендуется использовать не только для внешних транспортных связей с ближайшими населенными пунктами, но и одновременно для внутренних маршрутов в пос. Рощино.
  Учитывая непосредственную близость пос. Рощино к областному центру пассажироперевозки будет осуществляться службой такси г. Челябинска.

Грузовой транспорт
Учитывая принятый уровень автомобилизации грузового транспорта (30ед./тыс.жит.) парк грузовых автомобилей пос. Рощино на расчетный срок составит 374 ед. Грузоперевозки на транспорте осуществляются периодически: уборка мусора, обслуживание населения, строительные и ремонтные работы.
Для хранения грузового транспорта проектом предлагается организация собственного автохозяйства пос. Рощино. Хранение и обслуживание ведомственного автотранспорта предусматривается в ведомственных автохозяйствах г. Челябинска и на территориях предприятий, которым он принадлежит.
Организация движения грузового транспорта, в основном, предполагается по автодорогам и вне жилых зон. В застройке, по уличной сети разрешается пропуск обслуживающего транспорта.

4.7. Развитие инженерной инфраструктуры
Настоящим проектом выполнены разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение» Генерального плана пос. Рощино. Определены расходы питьевой воды и бытовых стоков на расчетный срок, произведен расчет основных сооружений и магистральных сетей, а также определены главные мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения населенного пункта.
Разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение» выполнены на основании архитектурно-планировочных решений, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», а также в соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ.

    1. Водоснабжение
Общее водопотребление поселка складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.
Проектируемая малоэтажная жилая застройка принимается с местными водонагревателями, многоэтажная застройка — с централизованным горячим водоснабжением.
Основными целями развития системы водоснабжения пос. Рощино являются:
- обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения для всех групп потребителей, в том числе и в период чрезвычайных ситуаций;
- 100% обеспечение жителей водой питьевого качества;
- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.
4.7.2. Водоотведение
Основными направлениями по развитию системы водоотведения пос. Рощино являются:
- Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод;
- Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Проектируемая система водоотведения:
Централизованное водоотведение осуществляется посредством системы насосных станций на очистные сооружения г. Челябинска.
На индивидуальных участках размещаются индивидуальные очистные сооружения. минимум в 15 метрах от жилых строений и в 50 метрах от скважин. Очистная может быть вынесена за пределы индивидуального участка и располагаться вдоль обочин внутренних автодорог. Для  возможности соблюдения зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и удобства обслуживания, возможна группировка нескольких очистных рядом с дорогой.

4.7.3. Электроснабжение
Настоящим проектом определены нагрузки нового жилищно-гражданского строительства пос. Рощино и даны рекомендации по его электроснабжению.
Схема служит исходным материалом для выдачи технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, а также для следующих стадий проектирования.
 Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищно строительства в населенном пункте выполнить от существующих и вновь построенных трансформаторных подстанций, запитанных от существующих и новых ПС по существующим ЛЭП – 10 кВ (с необходимой их реконструкцией) и по новым ЛЭП –  10 кВ (В соответствии с утвержденным проектом Генерального плана п.Западный Сосновского муниципального района Челябинской области).
Расчетная электрическая нагрузка жилого фонда проектируемого участка определена в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94* Инструкция по проектированию городских электрических сетей.
Проектируемый жилой район по этажности застройки состоит из трех типов домов — индивидуальные жилые дома (1-2 эт.), многоквартирные жилые дома (3-5 эт.), многоквартирные жилые дома (более 5 эт.). Таким образом укрупненная расчетная электрическая нагрузка будет состоять из суммы показателей по трем типам жилой застройки.

4.7.4. Теплоснабжение
Тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов.
Климатическая характеристика пос. Рощино Челябинской области принята по
СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:
- средняя температура наиболее холодной пятидневки - 34 С;
- средняя температура наружного воздуха за отопительный период -- 6.5 С;
- продолжительность отопительного периода - 218 дней.
Источники теплоснабжения (расчетный срок):
Теплоснабжение зданий и сооружений, включая ГВС и отопление, предусматривается за счет локального котельного оборудования.
Прокладка наружных сетей теплоснабжения, устройство отдельно стоящих котельных – не предусмотрена.

4.7.5. Газоснабжение
Газ является основным топливом для котельных, используется для отопления одноэтажного жилого фонда, индивидуально-бытовых нужд населения.
Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"; СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"; СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"; ПБ 12-529-03 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"; СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"; СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"; ПБ 12-529-03 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
Отопление и горячее водоснабжение новой усадебной жилой застройки и объектов соцкультбыта предусматривается от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Пищеприготовление – на бытовых газовых плитах.

4.7.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.
Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:
- Организация мест массового отдыха;
- Восстановление нарушенных территорий.
Приведенные выше инженерные мероприятия разработаны в необходимом объеме и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.
Организация стока поверхностных вод:
Организация поверхностного стока предусматривает устройство развитой сети дождевой канализации в поселке.
В целях благоустройства территории и улучшения ее общих санитарных условий настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.
В основу вертикальной планировки планируемой территории положено:
- создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих водоотвод с прилегающих к ним внутри микрорайонных территорий и нормальные условия для движения транспорта;
- Максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;
- Производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по внутри микрорайонным территориям при максимальном сохранении естественного рельефа.
Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов приняты в пределах нормативных.

Восстановление нарушенных территорий:
Основное направление восстановления нарушенных территорий – освоение территории для различных видов рекреации с минимально возможным объемом работ по организации рельефа, освобождением территории от мусора, строительством пешеходных дорожек, оборудованием их малыми архитектурными формами и озеленением территории.
Составление всех необходимых планировочных схем с инженерным обоснованием решений производится при разработке проекта специализированной организацией на основании детальных инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.
5. Функциональное зонирование

        Основные понятия, используемые в проекте:
Зонирование – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий с определением видов преобладающего функционального использования установленных зон.
Функциональное использование территории – установленное планировочной градостроительной документацией направление использования территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности.
Режим использования территории – определенная планировочной градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, обуславливающих ее использование в соответствии с функциональным назначением.
Транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений.
Установленное функциональное назначение территории поселка является юридическим инструментом обеспечения использования территории при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с целями, требованиями и основными направлениями градостроительного развития поселка.

Типы функционального назначения территорий, принятые в проекте:
Зонирование территорий – один из основных результатов разработки планировочной градостроительной документации: распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической инфраструктурами, по ее использованию для различных видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения, средоохраны.
Главной целью зонирования территории для градостроительства является поддержание баланса интересов распоряжающихся и пользующихся этой территорией граждан, местных сообществ и организаций. В соответствии с этой целью на территории пос. Рощино устанавливаются следующие типы функционального назначения территорий:

Территории:
№ п/п	Наименование градостроительной зоны	Площадь, га	Процентное соотношение%
1	Административные	9.6620	8
2	Жилые, в том числе	73.6315	57
	Участки для индивидуального жилищного строительства	24.3008	19
	Территория многоквартирных жилых домов	49.3307	38
3	Рекреационные, в том числе	14.1084	10
	Территории лесопарков, парков, скверов	6.9810	5
	Территория озеленения водоохранной зоны	7.1274	5
4	Коммунально-складские	16.5535	13
5	Территория общего пользования	15.8446	12
Всего:		129.8000	100

Границы зон:
Деление территории пос. Рощино на зоны отражено на чертеже «Схема функционального зонирования территории», М 1:5000, исходя из проектных решений по преобразованию планировочной и архитектурно-пространственной структуры и соответственно функциональному назначению его территорий.
При определении границ зон учтены:
- Основные структурные элементы населенного пункта;
- Границы и характер землепользований.

Вывод. Материалы раздела «Функциональное зонирование территории» Генерального плана пос. Рощино являются основой для последующей разработки «Карты градостроительного зонирования территории» – базового юридического инструмента регулирования отношений по поводу использования, строительного обустройства земельных участков и иных объектов недвижимости в условиях рынка. Материалы «Функционального зонирования территории» позволяют путем разработки нормативно-правовых документов обеспечить:
- Условия формирования населенного пункта в соответствии с перспективой его развития;
- Баланс общественных интересов и частных инициатив;
- Регулирование процесса землепользования, согласование интересов всех уровней;
- Рациональное использование природных, экономических, рекреационных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур;
- Сохранение природной среды.

В результате осуществления принятых архитектурно-планировочных решений, структура использования территории населенного пункта претерпит некоторые изменения:
- Увеличение территории жилых зон;
- Увеличение площади природоохранных территорий.
Таким образом, проектом предусматривается увеличение территории пос. Рощино в 2.2 раза на 69.6120 га (с 60.1880 до 129.8000).

6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

6.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного характера

Значительную долю чрезвычайных ситуаций природного характера составляют ситуации, вызванные неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный ветер, оказывающий повышенную ветровую нагрузку; ливневые осадки; метели со снежными заносами и значительной ветровой нагрузкой; град, оказывающий ударную динамическую нагрузку; сильные морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению коммуникаций; грозы с электрическими разрядами и др.). Степень опасности природных процессов на территории пос. Рощино оценивается по категории «умеренно опасные», сложность природных условий – по категории «простые» в соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

6.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Гидротехнические сооружения:
Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода следует располагать, как правило, на не заваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории.
Существующие и проектируемые для водоснабжения населения шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.
Согласно п.п. 4.10.-4.22. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения а чрезвычайных ситуациях».

Электроснабжение и гидротехнические сооружения:
Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110—330 кВ должны быть, как правило, закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам.
При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.
В схемах внутриплощадочных электрических сетей предприятий-потребителей должны быть предусмотрены меры, допускающие централизованное кратковременное отключение отдельных объектов, периодические и кратковременные перерывы в электроснабжении.
Согласно п.п. 5.1-5-15. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Требования по системам оповещения гражданской обороны:
В связи с отсутствием стационарной и линейной емкости в районе организации зоны рекреации предусмотреть телефонизацию объекта посредством сотового оператора, действующего в данном районе.
Пожароопасные и взрывоопасные объекты:
На расчетный период генплана предусматривается размещение на территории населенного пункта дополнительных сооружений и коммуникации инженерного обеспечения населения (теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, канализации).
Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:
- Авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях;
- Взрывами в жилых зданиях;
- Опасными происшествиями на транспорте: автодорожные аварии.
6.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций
С точки зрения территориального развития населенного пункта и для повышения   пожарной безопасности застройки генеральным планом предусматриваются:
- Членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные между собой зелеными пространствами;
- Обеспечение надежности газоснабжения развитием системы распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления, выполненных по кольцевой схеме; тепло-, электроснабжения – реконструкцией существующих источников и распределительных сетей, строительством сетей и сооружений в районах новой застройки;
- Развитие водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, с хранением необходимого пожарного объема воды в резервуарах водопроводных сооружений поселка; сети кольцевые;

Дальнейшее развитие улично-дорожной сети со строительством улиц с усовершенствованным и твердым покрытием, обеспечивающей транспортное сообщение между жилыми территориями а также выходы на внешние направления; система УДС и транспорта направлена на повышение устойчивости функционирования населенного пункта, на организацию защиты населения, ввода подразделений РСЧС для спасательных, восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
6.4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений

Антитеррористическая защищенность объектов обеспечивается посредством установления в проектной документации на объекты капитального строительства значений параметров объекта, отвечающих установленным в законодательстве требованиям антитеррористической защищенности.
В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».

7. Мероприятия по охране окружающей среды

7.1. Проектные решения
Исходя из природных особенностей местности и сложившейся ситуации, основными направлениями дальнейшего территориального развития являются:
- Развитие жилых и общественных территорий для удовлетворения потребностей населения поселка в жилищном строительстве, в социальной, инженерно-транспортной инфраструктурах (с учетом возможного расселения жителей соседа-миллионника в данном населенном пункте);
- Территориальное обеспечение для развития малого и среднего бизнеса (с привлечением их к созданию социальной, инженерно-транспортной инфраструктур);
- Развитие природного комплекса (парков, скверов, бульваров, набережных и т. д.);
- Осуществление мероприятий по повышению уровня санитарного, экологического состояния населенного пункта по предупреждению чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера.
Формирование среды как целостного, уравновешенного, и, вместе с тем, гибкого в развитии, пространственного окружения человека - основная задача преобразования планировочной структуры города.
Природно-экологический каркас составляют природные ландшафты, лесные массивы.

7.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Период эксплуатации:
Источниками загрязнения атмосферы в период эксплуатации являются двигатели автотранспорта.
Проектом предусматривается:
- Строительство 5.463 км дорог с капитальным покрытием
- 100%-ное размещение транспортных средств жителей индивидуального сектора на приусадебных участках;
- размещение транспортных средств жителей многоквартирных домов в коммунально-складской зоне.
Наибольшее воздействие автотранспорта на атмосферный воздух связано с поступлением диоксида азота и оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, углеводородов (бензин) с выхлопными газами ДВС при въезде и выезде с мест временного и постоянного хранения.
Расчет степени воздействия источников загрязнения атмосферы на загрязнение атмосферного воздуха в период эксплуатации показал, что расчет рассеивания загрязняющих веществ нецелесообразен.
Нормативы ПДВ предложено установить на уровне фактических выбросов.
Таким образом, состояние воздушного бассейна в период эксплуатации квартала не ухудшится и не приведет к кризисным состояниям в окружающей среде.

Период строительства:
Источниками загрязнения атмосферы в период строительства будет работающая строительная техника, автотранспорт, производство сварочных работ. При строительных работах происходит кратковременное увеличение концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, негативное влияние имеет кратковременный характер, мощных источников выброса нет, пылеобразование – минимальное, отсутствуют места сосредоточенных работ. Выбросы неорганизованные, единовременные. За счет использования техники, прошедшей перед началом выполнения работ техобслуживание, выбросы загрязняющих веществ будут минимальными.
Таким образом, состояние воздушного бассейна в период строительства объекта будет отвечать требованиям санитарно-гигиенических нормативов.
Для уменьшения влияния выбросов загрязняющих веществ на окружающую среду в период строительства предусмотрены следующие мероприятия:
- Применение строительной техники с электроприводом;
- Глухое ограждение строительных площадок;
- Использование техники, прошедшей технический осмотр;
- Полив водой проездов в жаркую сухую погоду.

Вывод:
Влияние выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации является допустимым и не окажет отрицательного влияния на экологическую обстановку в районе расположения объекта.
Воздействие источников выбросов на атмосферный воздух при строительстве  допустимо.
Предусмотренные организационные мероприятия по снижению вредного воздействия на атмосферу в период строительства позволят сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Воздействие намечаемой деятельности на атмосферный воздух допустимо.

7.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, почвенного покрова

В целях благоустройства планируемой территории и улучшения ее общих санитарных условий настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков, что предполагает:
- Создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих водоотвод с прилегающих к ним внутримикрорайонных территорий и нормальные условия для движения транспорта;
- Максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;
- Производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по внутримикрорайонным территориям при максимальном сохранении естественного рельефа.

Период эксплуатации:
- Твердые покрытия проездов, площадок, тротуаров с уклоном, ограничение бортовым камнем;
- Водоотвод поверхностных вод с территории решается поверхностным стоком по лоткам проездов со сбросом дождевых вод в дождевой коллектор. Перед сбросом осуществляется очистка дождевых вод на локальных очистных сооружениях;
- Мероприятия по снижению негативного воздействия отходов. Мусор, образующийся в результате хозяйственной деятельности, до утилизации будет храниться в герметичных контейнерах на специальной площадке с ограждением и систематически удаляться. Площадка будет иметь неразрушимое водонепроницаемое покрытие.
Принятые решения позволят свести к минимуму загрязнения поверхностных и подземных вод. Дополнительных природоохранных мероприятий не требуется.

Период строительства:
- Для питьевых нужд рабочих – водоснабжение на основе привозной воды;
- Бригадные домики для строителей;
- Для бытовых нужд работающих – биотуалет;
- Мойка колес;
- Сбор отходов и строительного мусора в контейнеры, установленные на специальной площадке;
- Использование нефтесорбирующего материала при аварийных проливах нефтепродуктов;
- Использование техники в технически исправном состоянии;
- Заправка техники будет производиться на стационарных АЗС;
- Транспортировка отходов к объектам захоронения и переработки будет производиться своевременно и с соблюдением требований безопасности и санитарных норм.

В проекте предусмотрены мероприятия по охране почв от загрязнения, основные из которых: уборка территории, сбор и своевременный вывоз отходов, контроль за состоянием почв.
Вследствие предусмотренных мероприятий, негативное воздействие объектов на почву, поверхностные и подземные воды в период строительства несущественно.

Вывод:
Намеченные в проекте решения позволят обеспечить защиту почв, водоемов и грунтовых вод от загрязнения.
Воздействие на почву, подземные и поверхностные воды допустимо.

7.4. Мероприятия по сбору, использованию, транспортировке и размещению опасных отходов

Период эксплуатации:
Объект проектирования не имеет собственных объектов размещения отходов.
С целью снижения воздействия отходов, образующихся в процессе эксплуатации проектируемого объекта, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

Места временного хранения отходов выполнены с учетом всех требований по безопасному их хранению:
Площадка мусоросборников и подъезд к ней будут иметь твердое покрытие и хорошее освещение. При ее оборудовании будут учтены условия подъезда, разворота машин и работы подъемных механизмов. Площадка размещения контейнеров располагается с подветренной стороны, имеет неразрушаемое и непроницаемое покрытие.
Предельное накопление отходов, требования ко времени и способу хранения определены санитарными правилами: «Сборник нормативно-методических документов по обращению с отходами производства и потребления» М., 1996 г., «Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов» М., 1985 г.
Способ временного хранения отходов определяется классом опасности отходов:
- Вещества I класса опасности хранятся в герметичной таре;
- Вещества II класса опасности хранятся в закрытой таре;
- Вещества III и IV класса опасности могут хранится открыто.

Транспортировка отходов к объектам захоронения и переработки будет производиться с соблюдением необходимых требований безопасности и санитарных норм.
Транспортировка отходов на городскую свалку будет производиться предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности. Загрузка в транспорт, транспортировка и выгрузка осуществляются согласно инструкциям, разработанным предприятием в соответствии с требованиями санитарных норм и утвержденных руководителем предприятия по согласованию с местными органами и учреждением Роспотребнадзора.
С момента погрузки отходов на транспортное средство и до его выгрузки, ответственность за безопасное обращение с ними несет предприятие, которому принадлежит транспортное средство.

Период строительства:
При проведении строительных работ предусмотрены мероприятия:
- На выезде с территории строительной площадки будет размещена площадка из железобетонных плит для очистки колес и мойка колес строительного транспорта с целью предотвращения выноса грязи с территории строительной площадки;
- Сбор отходов и строительного мусора будет производиться в специальные металлические контейнеры с последующим своевременным вывозом и утилизацией в отведенных для этих целей местах. Строительные машины и механизмы должны быть в технически исправном состоянии;

- Для сбора случайных проливов топлива строительных машин и механизмов необходимо использовать нефтепоглощающий сорбент (например «Экодок»). Отработанный сорбент до отправки его на утилизацию (например, на предприятие, занимающееся дорожным покрытием или для сжигания в котельной), будет храниться в отдельном контейнере с крышкой, который устанавливается на площадке для мусор;.
- Складирование строительных материалов, изделий, конструкций, следует производить только в пределах специально оборудованной площадки.
- Пылевидные материалы следует хранить в закрытых емкостях, принимая меры против распыления в процессе погрузки и разгрузки. Загрузочные отверстия должны закрываться защитными решетками, а люки – затворами.
Размещение отходов при строительстве предусматривается с учетом их максимального использования и утилизации.
Транспортировка отходов к объектам захоронения и переработки будет производиться организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности с соблюдением требований безопасности и санитарных норм.

Расчет площадок для сбора мусора:
Количество отходов определяется согласно «Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления», Москва 1999.
12064х1,2 м3 = 14476,8 м3/год, то есть 39,6 м3/сутки. При объеме контейнера 0,6м3 и ежедневном выбросе отходов, к установке необходимо принять 67 контейнера. Предложенные решения по обращению с отходами соответствуют требованиям природоохранного законодательства.
Вывод
Деятельность по обращению с отходами будет выполняться в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства. Ущерб окружающей среде  минимальный.

7.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира
Природный комплекс — совокупность разнородных природных озелененных территорий и водных объектов, выполняющих природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции.
Зеленые насаждения являются мощным биологическим средством оздоровления окружающей среды, играют огромную роль в процессах газообмена, благоприятно влияют на температурный и влажностный режим среды жизнедеятельности, защищают от сильных ветров и снижают шумовое воздействие, регулируют уровень солнечной радиации. Наибольшая эффективность достигается созданием непрерывной системы открытых озелененных пространств, сохранением и восстановлением зеленых массивов.
Основной идеей преобразования природного комплекса проектной территории является сохранение природного ландшафта, рекультивация нарушенных территорий, создание непрерывной системы озелененных пространств, что является фактором сохранения жизнеспособности всей экосистемы.

В поселке зеленых насаждений общего пользования нет. Озелененные территории водотоков, выполняя средозащитные функции, не имеют благоустройства и не могут компенсировать потребность населения в отдыхе на открытом воздухе в специально подготовленных для этой функции местах.

Проектом предлагается:
Для предотвращения воздействия на растительный и животный мир в периоды строительства и эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:
- Соблюдение правил обращения с отходами при строительстве;
- Уборка строительного мусора на всей территории после окончания работ по застройке территории и благоустройстве участка;
- Восстановление почвенного покрова с укладкой в газонах плодородного слоя высотой не менее 20 см;
- Посадка деревьев, организация газона с посевом трав;
- Мониторинг за приживаемостью деревьев.

7.6. Мероприятия по улучшению социальных условий и здоровья населения

Осуществление намеченных генеральным планом мероприятий дает следующие результаты:
- Увеличение территории на 69.6120 га;
- Увеличение жилищного фонда на 172.868 тыс. кв.м;
- Изменение структуры жилищного фонда в сторону увеличения комфортного жилья.
  В связи с отсутствием значительных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и отсутствием сбросов в водоемы, негативного влияния на здоровье человека не происходит.
7.7. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций
В проекте приведен перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Значительную долю чрезвычайных ситуаций природного характера составляют ситуации, вызванные неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный ветер, оказывающий повышенную ветровую нагрузку; ливневые осадки; метели со снежными заносами и значительной ветровой нагрузкой; град, оказывающий ударную динамическую нагрузку; сильные морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению коммуникаций; грозы с электрическими разрядами и др.). Степень опасности природных процессов на территории пос.Кисегач оценивается по категории «умеренно опасные», сложность природных условий – по категории «простые» в соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».
Подтопление территории. Процесс подтопления при паводках наблюдается на пониженных территориях, в основном, прилегающих к водотокам. Основным видом защиты территории от подтопления а пределах пос.Кисегачинский является: досыпка территории, строительство дренажной системы, системы дождевой канализации, осушительной системы, вертикальная планировка поверхности, озеленение.

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:
- Взрывами в жилых зданиях;
- Опасными происшествиями на транспорте: автодорожные аварии.
Мероприятия по предотвращению ЧС:
С точки зрения территориального развития населенного пункта и для повышения пожарной безопасности застройки Генеральным планом предусматриваются:
- Членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные между собой зелеными пространствами;
- Система УДС обеспечит доступ пожарных машин до любой точки застройки при затратах времени следования не более 20 минут;
- Дальнейшее развитие улично-дорожной сети со строительством улиц с твердым покрытием, обеспечивающей транспортное сообщение между жилыми зонами, а также выходы на внешние направления; система УДС и транспорта направлена на повышение устойчивости функционирования населенного пункта, на организацию защиты населения, ввода подразделений РСЧС для спасательных, восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

8. Основные технико-экономические показатели проекта
№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	2	3	4	5
1. Территория
1.1.	Общая площадь земель в границах поселка, в т.ч. территории:	га	60.1880	129.8000
1.1.1	Территория административно-делового назначения	га	7.6366	9.6620
1.1.2	Территория индивидуального жилищного строительства	га	-	24.3008
1.1.3	Территория многоквартирных жилых домов	га	32.0043	49.3307
1.1.4	Территория рекреации	га	-	6.9810
1.1.5	Территория озеленения водоохранной зоны	га	-	7.1274
1.1.6	Территория коммунально-складского назначения	га	14.4027	16.5535
1.1.7	Территория общего пользования	га	6.1444	15.8446
2. Население
2.1.	Численность населения	тыс.чел	5999	12484
3. Жилищный фонд
3.1.	Жилищный фонд, всего	тыс.м2 общ. площади	107.982	280.850
3.2.	Сохраняемый жилищный фонд	тыс.м2 общ. площади	-	107.982
3.3.	Объём строительства, всего	тыс.м2	-	172.868
4. Транспортная инфраструктура
4.1.	Протяженность УДС, всего	км	2.259	7.916
4.2.	Обеспеченность населения легковыми автомобилями	шт.	-	4369

5. Инженерная инфраструктура
5.1.	Водоснабжение
5.1.1.	Среднесуточное водопотребление	м3/сут.	-	3423.84
5.1.2.	Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	1095.89	5574.56
5.2.	Водоотведение
5.2.1.	Расчетное количество сточных вод	м3/сут.	-	4248.68
5.3.	Электроснабжение
5.3.1.	Потребность в электроэнергии	кВт	-	7534.41
5.4.	Теплоснабжение
5.4.1	Тепловой поток всего, в том числе	кВт	12000.00	40512.17
5.4.2	Тепловой поток на отопление	кВт	-	27899.81
5.4.3	Тепловой поток на вентиляцию	кВт	-	3347.98
5.4.5	Тепловой поток на горячее водоснабжение	кВт	-	9264.38
5.5.	Газоснабжение
5.5.1.	Потребление газа на коммунально-бытовые нужды	м3/год	-	1598310